国家标准《运动康复训练机器人通用技术条件》

征求意见稿编制说明

1.工作简况

1.1任务来源

《康复训练机器人通用技术条件》国家标准项目是由中国国家标准化管理委员会于2017年下达的国家标准制修订计划（国标委综合[2017]第28号）国家标准委关于下达<机器人安全总则和指导规范>等26项国家标准计划的通知)，标准计划号为20170056-T-469，由全国特种作业机器人标准化工作组（SAC/SWG 13）归口。

1.2主要工作过程

全国特种作业机器人标准化工作组（SAC/SWG13）公开征集工作组成员，并于2017 年6月30日至7月1日在深圳召开了标准工作启动会议。东南大学、上海大学、香港中文大学（深圳）、中机生产力促进中心、福建省特种设备检验研究院、上海市特种设备监督检验技术研究院、南京市特种设备安全监督检验研究院、北京鉴衡认证中心、中瑞福宁机器人（沈阳）有限公司、北京邮电大学等单位的专家参加了会议。会议决定由东南大学为该项国家标准起草工作组组长，负责该项国家标准的起草。会议讨论了标准框架结构、初步确定了标准制定进度计划。

1.2.1起草阶段

标准编写工作组收集了国内外同类产品的相关技术资料，并按标准制定要求进行分类整理和分析，为制定标准提供基础性资料。

2018年3月至8月，标准编写工作组在东南大学分别召开了三次工作组讨论会，会议由起草工作组组长、东南大学机器人研究所所长宋爱国主持，各编写单位代表参会。

在2018年3月17日的第一次工作组讨论会上，对草案稿进行讨论，共做了19条标准条款的修改。

在2018年5月27日的第二次工作组讨论会上，对工作组讨论稿（第一稿）进行讨论，共做了24条标准条款的修改。鉴于本标准适用于肢体运动康复训练用机器人，经过起草工作组成员的认真讨论，一致同意将本标准名称由《康复训练机器人通用技术条件》改为《运动康复训练机器人通用技术条件》，这样更能保证本标准中各项技术条款的符合性。

在2018年8月11日的第三次工作组讨论会上，对工作组讨论稿（第二稿）进行讨论，共做了19条标准条款的修改，同时确认后期标准起草工作的相关安排事宜。

经过以上多次讨论和修改完善，最终形成了征求意见稿。

2.国家标准编制原则和确定国家标准主要内容的论据

本标准的编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，保证标准起草工作的科学性、真实性、规范性。按照GB/T 1.1－2009的要求进行编写。

本标准规定了运动康复训练机器人的术语和定义、分类、产品型号组成、基本结构、功能要求、性能要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及存储。

2.1产品分类

本标准中的产品分别按以下方式进行分类：

  - 按训练部位分上肢训练机器人、下肢训练机器人、上下肢训练机器人。

  - 按训练方式分主动训练机器人、被动训练机器人、主被动训练机器人。

  - 按控制方式分全自主控制训练机器人、半自主控制训练机器人、人工控制训练机器人、其他控制训练机器人。

2.2产品型号组成

参照GB/T 36321－2018中6.3，并结合产品特征、控制方式、训练部位、训练方式制定产品型号的编码规则和设计代号。

2.3技术要求

本标准中的技术要求按相应的产品分类、结合产品特性和使用功能，参照相应的国家标准、行业标准、以及调研结果进行制定：

2.3.1基本结构

- 总体要求按GB/T 25295－2010中5.1.4.1、GB 24436－2009中5.9.2进行制定。

- 机器人本体要求按GB 24436－2009中5.1.1.1、5.1.2.1、以及活动部件的使用特性进行制定。

- 生理参数监测模块按产品监测功能进行制定。

- 应用软件按监测信息功能、康复训练软件功能的相关要求进行制定。

2.3.2功能要求

- 康复训练功能根据训练模式的分类、以及使用功能如训练模式及训练参数的可设定要求进行制定。

- 信息监测功能根据监测信息如训练者与机器人之间的运动信息、音视频的实时监测、生理参数的实时监测等功能进行制定。

- 数据分析功能与监测信息的要求相对应。

- 安全保护功能按YY 0997－2015中4.4和4.2.1.1、物理治疗学全书、现代康复治疗学、GB/T 16754－2008、结合产品特性制定多种安全保护功能如断电保护、关节活动度限位保护、急停保护、不当操作保护、报警提示功能等。

2.3.3性能要求

- 外观按GB 24436－2009中5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.7.1进行制定。

- 训练角度按YY 0997－2015中4.2.1进行制定。

- 训练时间按YY 0997－2015中4.2.3进行制定。

- 倾翻稳定性符合GB 4706.1－2005中20.1的要求。

- 静载强度按GB 17498.2－2008中5.2.1、GB 24436－2009中5.5.1.5、5.5.1.2进行制定。

- 疲劳强度按GB 17498.2－2008中5.3进行制定。

- 工作噪声按GB 24436－2009中5.9.1进行制定。

- 安全使用寿命的要求按GB 24436－2009中5.11进行制定。

2.3.4安全要求

- 电气安全符合GB 4706.1的要求。

- 机械安全符合GB 5226.1的要求。

- 电磁兼容符合GB 4343.1和GB 4343.2的要求。

- 控制软件符合GB/T 33265－2016中4.6的要求。

2.4试验方法

- 一般检验如无数据要求项目的检验、结构尺寸的检验，其检验方法按GB 24436－2009中6.2进行制定。

- 训练角度的试验方法按YY 0997－2015中5.1.1进行制定。

- 训练时间的试验方法按YY 0997－2015中5.1.3进行制定。

- 倾翻稳定性的试验方法符合GB 4706.1－2005中20.1的规定。

- 静载强度的试验方法按GB 17498.2－2008中6.2、GB 24436－2009中6.4.2、6.4.5进行制定。

- 疲劳强度的试验方法按GB 17498.2－2008中6.5进行制定。

- 工作噪声的试验方法按GB 24436－2009中6.7进行制定。

- 电气安全的试验方法符合GB 4706.1的规定。

- 机械安全的试验方法符合GB 5226.1的规定。

- 电磁兼容的试验方法符合GB 4343.1和合GB 4343.2的规定。

3.主要试验(或验证)的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准中无数据要求的项目采用目测、试用、观察等方法进行检验，其余有数据要求的项目，采用相应的国、行标进行检验，故未进行试验验证。

4.采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

目前国内外尚无运动康复训练机器人通用技术条件的相关标准可供借鉴，所以无评定标准和对比资料。

5.与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规不冲突

6.重大分歧意见的处理经过和依据

无。

7.国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准，以规范运动康复训练机器人的设计、制造、检验、销售等环节。

8.贯彻国家标准的要求和措施建议

我国目前针对运动康复训练机器人并没有统一的规范，产品安全性难以得到保障。本标准的制定与发布将对运动康复训练机器人的研制提供可遵循的技术指标，有利于推动相关产品和行业的规范化发展，建议在运动康复训练机器人的设计、制造、检验、销售等环节中，严格贯彻实施本标准，遵循相应技术要求，以保证产品质量，促进行业内技术、质量水平的提升。

9.废止现行有关标准的建议

无

10.其他应予说明的事项

10.1关于标准名称调整

2017年纳入国家标准制修订计划时，本标准的名称为《康复训练机器人通用技术条件》，鉴于康复训练机器人分类的细化及本标准技术内容适用于肢体运动康复训练用机器人，建议将本标准名称调整为《运动康复训练机器人通用技术条件》，这样更能保证本标准中各项技术条款的符合性。

标准编写工作组

2018年8月25日