**附件3：电流电压台式万用表技术参数（1台）**

1、直流电压范围：100mV至1000V;

2、最大分辨力：100nV;

3、交流电压：100mV至1000V;最大分辨力：100nV;

4、直流电流：范围100uA至10A;最大分辨力：100Pa;

5、交流电流：范围100mA至10A;最大分辨力：100Pa。