## 锅检
附件1：2022年锅检常规批仪器采购包清单
采购包名称 | 序号 | 资产名称 | 数量 | 控制单价（万元） | 控制总金额（万元） | 申购部门 | 备注
包1 材料分析仪器 控制价129.16万元 | 1 | 手持式合金分析仪 | 1 | 28 | 28 | 电锅中心 | 进口
| 2 | 手持式X射线荧光光谱仪 | 1 | 18 | 18 | 宁德分院
| 3 | 现场金相检测仪 | 2 | 16.6 | 33.2 | 石化1泉州1
| 4 | 现场金属组织检测仪 | 2 | 16.2 | 32.4 | 宁德1电锅1
| 5 | 里氏硬度计 | 2 | 0.98 | 1.96 | 福州一部
| 6 | 里氏硬度计 | 12 | 1.3 | 15.6 | 高新所2电锅2容管1漳州5三明2
包2 无损检测仪器 控制价137.37万元 | 1 | X射线探伤机 | 1 | 6.5 | 6.5 | 南平分院
| 2 | 便携式X射线机 | 1 | 8.5 | 8.5 | 莆田分院
| 3 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | 3 | 4.7 | 14.1 | 龙岩1石化2
| 4 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | 9 | 2.7 | 24.3 | 龙岩2电锅4石化1宁德2
| 5 | 磁粉探伤仪 | 2 | 0.6 | 1.2 | 高新所
| 6 | 便携一体式磁粉探伤仪 | 2 | 2.5 | 5 | 三明分院
| 7 | 探伤专用紫外线灯 | 1 | 0.38 | 0.38 | 石化中心
| 8 | 超声波测厚仪 | 12 | 1 | 12 | 电锅4高新所2漳州6
| 9 | 超声波测厚仪 | 6 | 1.5 | 9 | 石化2泉州4
| 10 | 玻璃钢和工程塑料超声测厚仪 | 4 | 3.6 | 14.4 | 莆田2龙岩2
| 11 | 涂层测厚仪 | 2 | 1 | 2 | 高新所
| 12 | 测厚阶梯试块 | 1 | 0.15 | 0.15 | 高新所
| 13 | 笔式电磁超声腐蚀检测仪 | 3 | 7.1 | 21.3 | 容管1龙岩1莆田1
| 14 | 便携式超声波检测仪 | 4 | 4 | 16 | 高新所2石化2
| 15 | TOFD试块 | 1 | 2.54 | 2.54 | 石化中心
包3 安全阀校验仪器 控制价149.8万元 | 1 | 安全阀在线检测仪（轻便型） | 1 | 29.3 | 29.3 | 宁德分院
| 2 | 安全阀在线检测仪（防爆型） | 1 | 35.5 | 35.5 | 莆田分院
| 3 | 安全阀离线校验台 | 1 | 55.4 | 55.4 | 漳州分院
| 4 | 安全阀离线校验台 | 1 | 16 | 16 | 漳州分院
| 5 | 安全阀定压校验台 | 1 | 13.6 | 13.6 | 泉州分院
包4 实验仪器及实操考试仪器 制价148.13万元 | 1 | 工业内窥镜 | 3 | 7.5 | 22.5 | 石化1电锅2
| 2 | 接地电阻测试仪 | 1 | 0.19 | 0.19 | 容管中心
| 3 | 高精度经纬仪 | 2 | 0.8 | 1.6 | 福州一部
| 4 | 水准仪 | 2 | 0.25 | 0.5 | 福州一部
| 5 | 数显外径千分尺 | 1 | 0.4 | 0.4 | 高新所
| 6 | 数显外径千分尺 | 1 | 0.16 | 0.16 | 高新所
| 7 | 电子引伸计 | 1 | 2.6 | 2.6 | 高新所
| 8 | 电子引伸计 | 1 | 3.2 | 3.2 | 高新所
| 9 | 脉冲MIG/MAG气保焊机 | 2 | 3.75 | 7.5 | 考评部
| 10 | 机器人搭载手持式激光焊机升级模组 | 1 | 9 | 9 | 考评部
| 11 | 激光甲烷遥测检测仪 | 2 | 11.8 | 23.6 | 容管中心
| 12 | 管道燃气泄漏检测仪 | 2 | 1 | 2 | 容管中心
| 13 | 多功能数据记录仪 | 4 | 4.2 | 16.8 | 容管中心
| 14 | 便携泵吸式氨气检测仪 | 1 | 0.98 | 0.98 | 石化中心
| 15 | 便携式挥发性有机气体分析仪 | 1 | 18.6 | 18.6 | 石化中心
| 16 | 燃气PE管道定位仪 | 1 | 38.5 | 38.5 | 漳州分院
包5 能效环保检测仪器 控制价83.25万元 | 1 | 多气体检测仪（带泵） | 6 | 0.8 | 4.8 | 漳州分院 | 进口
| 2 | 复合气体检测仪 | 13 | 0.5 | 6.5 | 容管5三明4泉州4
| 3 | 烟气分析仪 | 4 | 4.4 | 17.6 | 泉州3宁德1 | 进口
| 4 | 便携式红外烟气分析仪 | 1 | 12 | 12 | 三明分院
| 5 | 平头煤粉取样器 | 1 | 1.85 | 1.85 | 节能中心
| 6 | 自动库伦测硫仪 | 1 | 13.6 | 13.6 | 节能中心
| 7 | 双控量热仪 | 1 | 24.5 | 24.5 | 宁德分院
| 8 | 智能交直流移动电源 | 1 | 1.8 | 1.8 | 漳州分院
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 0.6 | 0.6 | 漳州分院
包6 水（油）质检测仪器 控制价95.54万元 | 1 | 微量残炭测定仪 | 1 | 8 | 8 | 三明分院
| 2 | 自动微量残炭测定仪 | 1 | 9.9 | 9.9 | 南平分院
| 3 | 便携式溶解氧分析仪 | 3 | 14.5 | 43.5 | 龙岩2节能中心1 | 进口
| 4 | 变压器油中含气量测定仪 | 1 | 23.6 | 23.6 | 节能中心
| 5 | 硅酸根分析仪 | 2 | 1.58 | 3.16 | 节能中心
| 6 | 全自动界面张力测定仪 | 1 | 6 | 6 | 节能中心
| 7 | 便携式电导率仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | 南平分院
| 8 | 超声波清洗仪 | 1 | 0.88 | 0.88 | 泉州分院
包7 全聚焦相控阵预算价59万元，控制价59万元 | 1 | 全聚焦相控阵 | 1 | 59 | 59 | 福州一部 | 进口
包8 48通道防爆声发射系统 预算价319万元，控制价319万元 | 1 | 48通道防爆声发射系统 | 1 | 319 | 319 | 石化中心 | 进口
|  |  | 145 |  | 1121.25