检验耗材报价表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术指标 | 参考生产厂家 | 申购 数量 | 预算单价 (万元) | 预算总价 (万元) | 单价（万元） | 总价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射线底片 | 360×80mm | C5类 | 柯达（AA400） | 15盒 | 0.09 | 1.35 |  |  |
| 2 | 射线底片 | 300×80mm | C5类 | 柯达（AA400） | 20盒 | 0.08 | 1.6 |  |  |
| 2 | 油漆笔 | 白色 | / | 晨光 | 100支 | 0.001 | 0.1 |  |  |
| 3 | 油漆笔 | 黑色 | 大小双头 | 晨光 | 100支 | 0.001 | 0.1 |  |  |
| 4 | 胶皮管 | φ5mm-φ10mm | / | / | 10米 | 0.001 | 0.01 |  |  |
| 5 | 射线检测带柄磁铁 | / | / | / | 15对 | 0.01 | 0.15 |  |  |
| 6 | 橡皮筋 | / | 1.5mm粗/5厘米直径 | / | 3斤 | 0.01 | 0.03 |  |  |
| 7 | 底片存档信封袋 | / | 宽度130mm，长度至少300mm，存档袋上至少需印上福建省锅炉压力容器检验研究院莆田分院底片袋、工程名称、检测日期、底片总数、委托单位 | / | 1000个 | 0.00005 | 0.05 |  |  |
| 8 | 数字钢印字码 | / | 字体高度5mm | / | 10盒 | 0.015 | 0.15 |  |  |
| 9 | 沟槽像质计 | / | 应符合NB/T47013-2015标准 | / | 10个 | 0.01 | 0.1 |  |  |
| 10 | 铅字字码 | / | 数字0到9、26个字母及配套三个字码盒，字体高度7mm | / | 1000个 | 0.0001 | 0.1 |  |  |
| 11 | 增感屏 | 360×80mm | / | / | 200套 | 0.005 | 1 |  |  |
| 12 | 医用胶带 | / | / | / | 100卷 | 0.0005 | 0.05 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.79 |  |  |