附件2

连江基地2#楼修缮项目情况说明

一、室外修缮工程项目

1、2#楼造型门厅局部真石漆铲除、修补；

1. 2#楼一层窗边玻璃下窗台水泥砂浆铲除、腻子刮涂；
2. 2#楼三楼至8楼外墙窗台板脱落油漆铲除；

4、2#楼破损玻璃雨披拆除、更换；

5、2#楼雨披金属支架除锈；

6、2#楼消控室墙面腻子、油漆修复；

7、2#楼门厅及雨披玻璃清洗；

8、2#楼室外三楼至8楼外墙窗台板脱落油漆铲除；

二、一楼修缮工程项目

1、东侧卫生间外过道天棚铲除油漆涂料面；

2、东侧卫生间外过道腻子及油漆挂涂；

3、104及107门口地面瓷砖拆除；

4、104及107门口地面瓷砖铺贴；

5、一层大厅外墙玻璃拆除、更换；

6、一楼女卫生间铝合金门更换；

三、三楼修缮工程项目

1、破损玻璃拆除、更换；

2、502室门口硅酸钙板拆除、修补；

3、502-503门口墙面修补；

4、过道所有脱漆处修补；

四、六楼修缮工程项目

1、过道所有脱漆处铲除；

2、过道615/612/609/604门口及所有脱漆处修补；

3、616门口天棚硅酸板面修补；

4、616门口天棚硅酸板面油漆修补

五、室内七层修缮工程项目

1、西侧卫生间门口墙面油漆修补；

2、西侧卫生间门口防水处理；

3、过道石材窗台板空洞修补；

六、室内八层修缮工程项目

1、西侧卫生间、803及803门口墙面油漆修补；

2、西侧卫生间门口墙面防水处理；

3、外墙破损玻璃拆除、跟换；

4、电梯间门口地面瓷砖拆除、更换；