福建省锅炉压力容器检验研究院

无损检测试块采购计划表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术指标 | 申购 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、标准试块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试块 20# | A型相控阵试块 | 符合NB/T47013.15 | 3 | 0.56 | 1.68 |
| 2 | 试块 20# | B型相控阵试块 | 符合NB/T47013.15 | 3 | 0.6 | 1.8 |
| 3 | 试块 20# | DBPZ20-2 | 符合NB/T47013.15 | 2 | 0.095 | 0.19 |
|  | 二、通用对比试块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试块 20# | PRB-Ⅰ | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.08 | 0.32 |
| 2 | 试块 20# | PRB-Ⅱ | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.25 | 1 |
| 3 | 试块 20# | PRB-Ⅲ | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.4 | 1.6 |
| 4 | 试块 20# | RB-C-3 R140 | 符合NB/T47013.3 | 2 | 0.14 | 0.28 |
| 5 | 试块 20# | RB-L-3 R140 | 符合NB/T47013.3 | 3 | 0.16 | 0.48 |
| 6 | 板材通用对比试块 | 20mm | 符合NB/T47013.15 | 2 | 0.075 | 0.15 |
| 7 | 板材通用对比试块 | 40mm | 符合NB/T47013.15 | 2 | 0.075 | 0.15 |
| 8 | 板材通用对比试块 | 60mm | 符合NB/T47013.15 | 2 | 0.083 | 0.166 |
|  | 三、专用对比试块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试块 20# | PGS-1 | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.19 | 0.76 |
| 2 | 试块 20# | PGS-2 | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.19 | 0.76 |
| 3 | 试块 20# | PGS-3 | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.19 | 0.76 |
| 4 | 试块 20# | PGS-4 | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.19 | 0.76 |
| 5 | 试块 20# | PGS-5 | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.19 | 0.76 |
| 6 | 试块 20# | PGS-6 | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.19 | 0.76 |
| 7 | 试块 20# | PGS-7 | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.19 | 0.76 |
| 8 | 试块 20# | PGS-8 | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.19 | 0.76 |
| 9 | 试块 304不锈钢 | PGS-1 | 符合NB/T47013.15 | 4 | 0.29 | 1.16 |
| 10 | 试块 304不锈钢 | PGS-2 | 符合NB/T47013.15 | 3 | 0.29 | 0.87 |
| 11 | 试块 304不锈钢 | PGS-3 | 符合NB/T47013.15 | 3 | 0.29 | 0.87 |
| 12 | 试块 304不锈钢 | PGS-4 | 符合NB/T47013.15 | 3 | 0.29 | 0.87 |
| 13 | 试块 304不锈钢 | PGS-5 | 符合NB/T47013.15 | 3 | 0.29 | 0.87 |
| 14 | 试块 304不锈钢 | PGS-6 | 符合NB/T47013.15 | 3 | 0.29 | 0.87 |
| 15 | 试块 304不锈钢 | PGS-7 | 符合NB/T47013.15 | 3 | 0.29 | 0.87 |
| 16 | 试块 304不锈钢 | PGS-8 | 符合NB/T47013.15 | 3 | 0.29 | 0.87 |
| 17 | 试块 304不锈钢 | 10-20mm | 符合NB/T47013.15附录I | 2 | 0.25 | 0.5 |
| 18 | 试块 304不锈钢 | 20-40mm | 符合NB/T47013.15附录I | 2 | 0.4 | 0.8 |
| 19 | 试块 304不锈钢 | 40-80mm | 符合NB/T47013.15附录I | 2 | 0.5 | 1 |
| 20 | 试块 304不锈钢 | 适用于半径≤250mm的环向对接接头（φ325*45） | 符合NB/T47013.15附录I | 3 | 0.6 | 1.8 |
|  | 四、模拟对比试块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 试块 316L不锈钢对接焊缝模拟试块 | φ168×7（或壁厚不变，更大管径也可） | 含未焊透、未熔合、裂纹等焊接缺陷 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 试块 316L不锈钢对接焊缝模拟试块 | φ219×10（或壁厚不变，更大管径也可） | 含未焊透、未熔合、裂纹等焊接缺陷 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| 3 | 试块20#钢管管对接试块 | Φ89×5mm | 含未焊透、未熔合、裂纹等焊接缺陷 | 1 | 0.37 | 0.37 |
| 4 | 试块20#钢管管对接试块 | Φ273×10mm | 含未焊透、未熔合、裂纹等焊接缺陷 | 1 | 0.37 | 0.37 |
| 5 | 试块304钢管管对接试块 | Φ63×4.5mm | 含未焊透、未熔合、裂纹等焊接缺陷 | 1 | 0.45 | 0.45 |
| 6 | 试块304钢管管对接试块 | Φ159×8mm | 含未焊透、未熔合、裂纹等焊接缺陷 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  |  | 合计 |  | 27.986 |