附件1

福建省锅炉压力容器检验研究院

北环中路45号改造内容说明

**1、附属楼1层（窗口区域）：**对1层仓库进行防水处理、裂缝修补及墙面粉刷、男厕所门损坏更换、空调移位等。

**2、附属楼1层（实验室）：**对1层档案室玻璃门窗进行封闭，另在原基建办房间（现实验室）侧边开门，同时对实验室进行防水处理、拆除地脚线、墙体油漆粉刷、更换吊顶并增设排气扇、洗水池、拖把池、钳工台等。

**3、主楼5层：**对漏水处进行防水处理、部分办公用房地面更换金刚板、污损墙面粉刷、楼梯处安装玻璃感应门并增设门禁等；对卫生间进行防水处理、排水改造、隔断拆除改造、增设智能蹲便器、智能小便器、洗手池、排气扇、小厨宝、活动晾衣架等。

**4、智能化设备、强弱电：**增加1台管理型交换机、2台非管理型交换机、网络面板62个、电源面板24个、门禁主机2台、门禁电源2个、电插锁4套、摄像机1台、光纤收发器2台、光模块2个、监控主机1套，辅材若干。