## Sheet1
附件1：
《福建省特种设备检验研究院龙岩分院
关于省专用车质检中心附属
水电配套设施》采购报价表
序号 | 名 称 | 规格 型号 | 参数 | 参考生产厂家 | 申购 | 单位 | 单价控制价 | 单项控制总价 | 单价报价
[5 empty] | 数量 |  | (元) | (元) | (元)
1 | 配电柜 | 2200mm*800mm*600mm | 低压配电柜 | 泽灯 电气 | 1 | 个 | 965 | 965
2 | 多功能仪表 | / | 三相四线 | / | 1 | 组 | 895 | 895
3 | 塑壳断路器 | 3P | TMD 630A | / | 1 | 个 | 885 | 885
4 | 隔离开关 | / | WG-630-4 | / | 1 | 个 | 925 | 925
5 | 电涌保护器+断路器 | 4P | 15KA 一级 | / | 1 | 个 | 865 | 865
6 | 塑壳断路器 | 3P | 200A | / | 1 | 个 | 575 | 575
7 | 塑壳断路器 | 3P | 315A | / | 1 | 个 | 845 | 845
8 | 塑壳断路器 | 3P | 50A | / | 2 | 个 | 180 | 360
9 | 塑壳断路器 | 3P | 100A | / | 2 | 个 | 315 | 630
10 | 塑壳断路器 | 3P | 160A | / | 1 | 个 | 375 | 375
11 | 微型断路器 | 3P | D20A | / | 1 | 个 | 85 | 85
12 | 微型断路器 | 3P | D16A | / | 1 | 个 | 80 | 80
13 | 熔断器 | / | 1A | / | 3 | 个 | 65 | 195
14 | 指示灯 | / | 白色 | / | 1 | 个 | 45 | 45
15 | 柜底+支架 | / | 镀锌角钢 | / | 1 | 架 | 950 | 950
16 | 安装部 | / | 辅材 | / | 1 | 项 | 960 | 960
17 | 配电柜 | 2200mm*800mm*600mm | 低压配电柜 | 泽灯 电气 | 1 | 个 | 965 | 965
18 | 多功能仪表 | / | 三相四线 | / | 1 | 组 | 895 | 895
19 | 塑壳断路器 | 3P | TMD 250A | / | 1 | 个 | 680 | 680
20 | 隔离开关 | / | 450A | / | 1 | 个 | 845 | 845
21 | 电涌保护器+断路器 | 4P | 15KA 一级 | / | 1 | 个 | 865 | 865
22 | 塑壳断路器 | 3P | 150A | / | 2 | 个 | 355 | 710
23 | 塑壳断路器 | 3P | 125A | / | 2 | 个 | 330 | 660
24 | 微型断路器 | 3P | D32A | / | 2 | 个 | 133 | 266
25 | 微型断路器 | 3P | D25A | / | 2 | 个 | 107 | 214
26 | 微型断路器 | 3P | D20A | / | 1 | 个 | 85 | 85
27 | 微型断路器 | 3P | D16A | / | 1 | 个 | 80 | 80
28 | 微型断路器 | 2P | C32 | / | 2 | 个 | 65 | 130
29 | 熔断器 | / | 1A | / | 3 | 个 | 65 | 195
30 | 指示灯 | / | 白色 | / | 1 | 个 | 45 | 45
31 | 柜底+支架 | / | 水泥砖混 | / | 1 | 架 | 920 | 920
32 | 安装部 | / | 辅材 | / | 1 | 项 | 960 | 960
33 | 配电箱 | 600mm*500mm*250㎜ | / | / | 1 | 个 | 480 | 480
34 | 塑壳断路器 | 3P | 150A | / | 1 | 个 | 355 | 355
35 | 塑壳断路器 | 3P | 80A | / | 1 | 个 | 242 | 242
36 | 塑壳断路器 | 3P | 63A | / | 2 | 个 | 195 | 390
37 | 塑壳断路器 | 3P | 40A | / | 1 | 个 | 165 | 165
38 | 安装部 | / | 辅材 | / | 1 | 项 | 350 | 350
39 | 配电箱 | 600mm*500mm*250㎜ | / | / | 1 | 个 | 480 | 480
40 | 塑壳断路器 | 3P | 125A | / | 1 | 个 | 330 | 330
41 | 微型断路器 | 3P | D32A | / | 3 | 个 | 133 | 399
42 | 微型断路器 | 2P | C32A | / | 2 | 个 | 65 | 130
43 | 安装部 | / | 辅材 | / | 1 | 项 | 350 | 350
44 | 电缆1 | WDZBN-YJY-0.6/1kw | 4*240+1*120 | 上上 | 100 | 米 | 975 | 97500
45 | 电缆2 | WDZBN-YJY-0.6/1kw | 4*35+1*16 | 上上 | 42 | 米 | 193 | 8106
46 | 电缆3 | ZC-YJV | 4*50+1*25 | 朝日 | 88 | 米 | 213 | 18744
47 | 电缆4 | ZC-YJV | 3*35+1*16 | 朝日 | 153 | 米 | 126 | 19278
48 | 电缆5 | ZC-YJV | 4*16+1*10 | 朝日 | 82 | 米 | 103 | 8446
49 | 明线管 | JDG25 | / | / | 378 | 米 | 17.1 | 6463.8
50 | 明线管 | JDG20 | / | / | 289 | 米 | 15.1 | 4363.9
51 | 铜芯线 | BV | 16.0平方 | 朝日 | 263 | 米 | 19.6 | 5154.8
52 | 铜芯线 | BV | 6.0平方 | 朝日 | 626 | 米 | 9.2 | 5759.2
53 | 铜芯线 | BV | 4.0平方 | 朝日 | 952 | 米 | 7 | 6664
54 | 铜芯线 | BV | 2.5平方 | 朝日 | 955 | 米 | 4.8 | 4584
55 | 接线盒 | DH75 | 75*50 | / | 85 | 个 | 7.8 | 663
56 | 钢制槽式桥架 | / | MR-100×100 | / | 125 | 米 | 69 | 8625
57 | 钢制槽式桥架 | / | MR-300×150 | / | 36 | 米 | 126 | 4536
58 | 铜鼻子 | / | 16-50 | / | 200 | 个 | 12 | 2400
59 | 接线盒 | / | 86型 | / | 90 | 个 | 2.8 | 252
60 | 线槽板 | 2.5*1.0 | PVC-U阻燃线槽 | / | 345 | 米 | 3.5 | 1207.5
61 | 线槽板 | 4*2 | PVC-U阻燃线槽 | / | 190 | 米 | 5.6 | 1064
62 | 二、三极插孔 | 10A | / | 公牛 | 85 | 个 | 23 | 1955
63 | 三极插孔 | 16A | / | 公牛 | 20 | 个 | 27 | 540
64 | 金属软管敷设 | 内径20mm | / | / | 200 | 米 | 7 | 1400
65 | UPVC塑料排水管 | Φ50 | / | / | 132 | 米 | 38 | 5016
66 | UPVC塑料排水管 | Φ60 | / | / | 6 | 米 | 46 | 276
67 | UPVC塑料排水管 | Φ110 | / | / | 55 | 米 | 57 | 3135
68 | 给水管(热熔连接) | PP-R DN20 | PN1.6Mpa | / | 50 | 米 | 52 | 2600
69 | 给水管(热熔连接) | PP-R DN25 | PN1.6Mpa | / | 46 | 米 | 66 | 3036
70 | 给水管(热熔连接)配件 | PP-R DN25 | 双活接热熔球阀 | / | 3 | 个 | 245 | 735
71 | 给水管(热熔连接)配件 | PP-R DN25 | 90°弯头 | / | 30 | 个 | 12.7 | 381
72 | 给水管(热熔连接)配件 | PP-R DN25 | 直接 | / | 30 | 个 | 8 | 240
73 | 给水管(热熔连接)配件 | PP-R DN25 | 异径三通25*20 | / | 15 | 个 | 14.8 | 222
74 | 给水管(热熔连接)配件 | PP-R DN25 | 新型全开闸阀 | / | 2 | 个 | 163 | 326
75 | 给水管(热熔连接)配件 | PP-R DN20 | 90°弯头 | / | 30 | 个 | 9.6 | 288
76 | 给水管(热熔连接)配件 | PP-R DN20 | 直接 | / | 20 | 个 | 7 | 140
77 | 给水管(热熔连接)配件 | PP-R DN20 | 三通25*20 | / | 20 | 个 | 12 | 240
78 | 给水管(热熔连接)配件 | PP-R DN20 | 新型全开闸阀 | / | 3 | 个 | 125 | 375
79 | 给水管(热熔连接)配件 | PP-R DN20 | 内丝弯头 | / | 15 | 个 | 35 | 525
80 | 给水管配件 | DN20 | 三角阀 | / | 13 | 个 | 35 | 455
81 | 给、排水附(配)件 | Φ110 | 弯头（90°） | / | 12 | 个 | 18 | 216
82 | 给、排水附(配)件 | Φ110 | 螺口伸缩节 | / | 8 | 个 | 32 | 256
83 | 给、排水附(配)件 | Φ110 | 管接 | / | 20 | 个 | 8.5 | 170
84 | 给、排水附(配)件 | Φ50 | 弯头（90°） | / | 35 | 个 | 5 | 175
85 | 给、排水附(配)件 | Φ50 | 直接 | / | 25 | 个 | 4 | 100
86 | 给、排水附(配)件 | Φ110 | 不锈钢管卡 | / | 18 | 个 | 9 | 162
87 | 彩钢夹芯板墙面、吊顶 | b100 | 岩棉阻燃 | / | 185.3 | m² | 190 | 35207
88 | 吊顶钢架镀锌方管 | 6*12 | / | / | 69 | 米 | 75 | 5175
89 | 观察推拉窗 | / | 1710mm*1000mm | / | 2 | 个 | 450 | 900
90 | 钢质防火门 | / | / | / | 1 | 樘 | 750 | 750
91 | 排水沟水槽不锈钢盖板 | / | W100mm-120mm | / | 57 | 米 | 45 | 2565
92 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN100 | 开螺牙链接 | / | 30 | 米 | 282 | 8460
93 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN65 | 开螺牙链接 | / | 96 | 米 | 176 | 16896
94 | 给水井盖 | / | / | / | 4 | 个 | 720 | 2880
95 | 管支撑 | / | 角钢 | / | 200 | kg | 15 | 3000
96 | 立式多泵 | CDL20-50 | 20M3/H 58M 5.5KW | / | 2 | 个 | 985 | 1970
97 | 气压罐 | / | 碳钢囊式气压罐SQL100*1.0MPA | / | 1 | 个 | 880 | 880
98 | 管路底座 | / | 304不锈钢管路阀门碳钢底座DN50/80-2进 出水DN80 | / | 50 | kg | 70 | 3500
99 | 稳流罐 | / | 304不锈钢600*1300含真空抑制进水口DN80 | / | 1 | 个 | 968 | 968
100 | 控制柜 | / | 一控二 | / | 1 | 个 | 880 | 880
101 | 微型断路器 | 3P | D63A | / | 1 | 个 | 195 | 195
102 | 微型断路器 | 3P | D20A | / | 2 | 个 | 85 | 170
103 | 微型断路器 | 3P | D10A | / | 2 | 个 | 70 | 140
104 | 微型断路器 | 2P | C10A | / | 4 | 个 | 55 | 220
105 | 开关电源 | / | DC24V,100W | / | 1 | 个 | 180 | 180
106 | 中间继电器 | 含底座 | DC24V | / | 4 | 个 | 42 | 168
107 | 熔断器 | / | 1A | / | 3 | 个 | 35 | 105
108 | 指示灯 | / | / | / | 7 | 个 | 38 | 266
109 | 安装部 | / | 辅材 | / | 1 | 项 | 850 | 850
110 | 变频器 | / | 5.5kw | / | 2 | 个 | 992 | 1984
111 | 人机界面触屏 | / | / | / | 1 | 个 | 945 | 945
112 | 不锈钢防盗网 | / | / | / | 8.2 | m² | 98 | 803.6
113 | 门锁 | / | / | / | 3 | 套 | 625 | 1875
114 | 智能电表 | / | / | / | 1 | 套 | 800 | 800
115 | 走廊广告灯箱 | / | / | / | 1 | 套 | 800 | 800
116 | 空调三厢布电源线BV4m² | / | / | / | 335 | m | 7 | 2345
117 | 空调4匹空开 | / | / | / | 2 | 个 | 55 | 110
118 | 车间广告宣传栏 | / | / | / | 5 | m² | 400 | 2000
119 | 智能密码锁（带无线远程） | / | / | / | 1 | 把 | 870 | 870
合计： | [7 empty] | 总招标控制价： | 总报价：
347453.8