职工食堂改造报价单

| 序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 规格及配置说明 | 预计数量 | 报价单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢玻璃隔断 | 根据现场尺寸制作 | 1、隔断立柱及横杆采用304材质≥45×75mm不锈钢方管制作，管壁实测厚度≥0.87mm； 2、隔断下部800mm为不锈钢扣板，中部靠保温台位置为传递口，高度400mm，上部内嵌8mm钢化玻璃； 3、隔断扣板采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，封板反向折弯拼接，不透光。 | 25m2 |  |  |
| 2 | 不锈钢单开门 | 1000×2100mm | 1、门扇边框采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm； 2、门扇下部800mm为不锈钢扣板，中部为门腰板，上部内嵌8mm钢化玻璃； 3、门扇扣板采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥0.87mm，封板反向折弯拼接，不透光。 | 2扇 |  |  |
| 3 | 餐盘滑道 | L×350×50mm | 1、采用304材质不锈钢板折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm。 | 3.6米 |  |  |
| 4 | 五格保温台更换孔板 | 根据保温台尺寸制作 | 1、采用304材质不锈钢板切孔折弯制作，板材实测厚度≥1.07mm。 | 1台 |  |  |
| 5 | 保温台电线及线管 | 2.5mm2 | 1、国标电缆线。 | 2宗 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |