附件3 不允许偏离条款及设置理由（特检）

| 仪器名称 | 标注★的条款 | 标注★的理由 | 申购部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | ★9、马达驱动：伺服定位精度(标准偏差)：3"；慢速微旋转控制最小值：1" | 全站仪应用于起重机轨道测量时需要自动追踪棱镜功能，该功能需要马达驱动才可以实现，故需要该功能，且无该功能的全站仪价格只要现在价格的一半，故设为不可偏离条款。 | 机电中心/福州三部 |
| 多样品高温力学性能连续测试系统 | ★3、试样快速更换装置：试样更换时间≤30s | 高温性能测试，样品更换时间长，导致测试温度波动过大，对测试结果准确性影响巨大。同时，也将导致测试工作的效率大幅降低。老式的设备更换式样时间可能长达半小时以上 | 新技术开发中心 |
| 内燃式观光车 | ★1.最大乘员人数:不低于11人 | 根据TSG Z6001-2019特种设备安全技术规范“观光车和观光列车避机实际操作技能”中考试用车要求采用10座以上的带离合器的机械传动的观光车。 | 南平分院 |