附件2：

|  |  | 省特检院2023年度五金、灯管、水电、管材、电线 等易耗品采购项目报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 参考型号 | 产品描述 | 单位 | 单价报价（元） |
| 1 | 电缆 |  | TVVBG3*4 | / | / | 米 |  |
| 2 | 电线 |  | 2.5MM 三芯软护套 | / | / | 卷 |  |
| 3 | 灯架 |  | LED 双端头 | / | / | 个 |  |
| 4 | 节能灯 |  | 松下Panasonic | YPZ220V11-S-RR | 新型螺旋灯，11W，日光色 6500K E27口径 | 条 |  |
| 5 | T5荧光灯管 |  | 松下Panasonic | YZ28RR16G | T5直管，28W，日光色 6500K | 条 |  |
| 6 | 直管灯 |  | 松下Panasonic | FL20SSDh18C | T8直管三基色，20W，日光色 6500K | 个 |  |
| 7 | 直管灯 |  | 松下Panasonic | FL40SsDh36C | T8直管三基色，40W，日光色 6500K | 个 |  |
| 8 | T5荧光灯管 |  | 松下Panasonic | YZ14RR16G | T5直管，14W，日光色 6500K | 条 |  |
| 9 | T5一体化支架 |  | 松下Panasonic | NNFC50188 | 14W,6500K,86lm/W,1200mm | 条 |  |
| 10 | 对接线 |  | 松下Panasonic | NNFC50039LJ | T5支架灯连接线 | 条 |  |
| 11 | 吸顶灯 |  | 松下Panasonic | HHXC2621 | 21W，6500K,Φ400 mm，素白圆 | 个 |  |
| 12 | 电子镇流器 |  | 松下Panasonic | EB-KLT8318 | 荧光灯电子镇流器 | 个 |  |
| 13 | 漏电保护空开关 |  | 松下Panasonic | BBDE23231CNC | BDE-63R 2P1E 32A C型漏电断路器(2P32A) | 个 |  |
| 14 | 空气开关 |  | 松下Panasonic | BBD1321CNC | BD-63R 1P1E 32A C型断路器(1P32A) | 个 |  |
| 15 | 漏电保护空开关 |  | 松下Panasonic | BBDE24031CNC | BDE-63R 2P1E 40A C型漏电断路器(2P40A) | 个 |  |
| 16 | 空气开关 |  | 松下Panasonic | BBD2322CNC | BD-63R 2P2E 32A C型断路器(2P32A) | 个 |  |
| 17 | 空气开关 |  | 松下Panasonic | BBD2402CNC | BD-63R 2P1E 40A C型断路器(2P40A) | 个 |  |
| 18 | 空气开关 |  | 松下Panasonic | BBD3323CNC | BD-63R 3P3E 32A C型断路器(3P32A) | 个 |  |
| 19 | 空气开关 |  | 松下Panasonic | BBD3503CNC | BD-63R 3P3E 50A C型断路器(3P50A) | 个 |  |
| 20 | 二三插座 |  | 松下Panasonic | WZE122 | 86型二位二、三极带保护门插座(10A 250V~) | 个 |  |
| 21 | 三孔插座面板 |  | 松下Panasonic | WZE106 | 86型一位三极带保护门插座(16A 250V~) | 个 |  |
| 22 | 面板开关 |  | 松下Panasonic | WZE511 | 86型一位单控荧光开关(10AX 250V~) | 个 |  |
| 23 | 面板单关 |  | 松下Panasonic | WZE512 | 86型一位双控荧光开关(10AX 250V~) | 个 |  |
| 24 | LED筒灯 |  | 松下Panasonic | NNNC75905 | 新塑壳大功率筒射灯12W,5000K，开孔125 | 台 |  |
| 25 | 下水管头 |  | 钢 12长斜口有孔板 | / | / | 个 |  |
| 26 | 下水软管 |  | 鼎郎 | / | / | 条 |  |
| 27 | 自攻螺丝钉 |  | 3厘 | / | / | 盒 |  |
| 28 | 膨胀钉 |  | 6厘 | / | / | 盒 |  |
| 29 | 自攻螺丝钉 |  | 4厘 | / | / | 盒 |  |
| 30 | 子弹钉 |  | 3厘 | / | / | 盒 |  |
| 31 | 铁钉 |  | 3CM | / | / | 盒 |  |
| 32 | 线卡 |  | 常规 | / | / | 盒 |  |
| 33 | 尼龙扎带 |  | 5*300 | / | / | 包 |  |
| 34 | 电工胶布 |  | 力事达 | / | / | 卷 |  |
| 35 | 生料带 |  | 常规 | / | / | 个 |  |
| 36 | 透明胶带 |  | HT.TAPE 6CM宽 | / | / | 粒 |  |
| 37 | 卷纸盒 |  | 北奥 | / | / | 个 |  |
| 38 | 擦手纸盒 |  | 北奥塑料 | / | / | 个 |  |
| 39 | 感应器 |  | 蹲式便槽冲水 | / | / | 个 |  |
| 40 | 水龙头感应四方形 |  | 洁利来213K控制盒总成（AC） | / | / | 个 |  |
| 41 | 玻璃胶 |  | 千里马JH-329250ML | / | / | 瓶 |  |
| 42 | 排气扇 |  | 松岳吸顶14寸（350MM） | / | / | 个 |  |
| 43 | 水龙头感应 |  | GLLO | / | / | 个 |  |
| 44 | 软管 |  | 浴管家60CM | / | / | 条 |  |
| 45 | 中长水龙头 |  | 快开（FAUCET） | / | / | 个 |  |
| 46 | 电子感应锁 |  | 爱迪尔 | 1800 | / | 个 |  |
| 47 | 防水胶带 |  | 立邦 | 5CM*5M | / | 卷 |  |
| 48 | 薄膜 |  | / | S4宽 | 一卷约80米 | 捆 |  |
| 49 | 三芯软护套电线 |  | 德力西 | 2.5MM | / | 捆 |  |
| 50 | 强光探照灯 |  | / | LED QH-328 | / | 个 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.因招标人无法准确描述货品的技术参数要求，以上列品牌、规格型号的产品参数做为最低技术要求，请投标人以此为参考进行单价报价。 2.若投标人认为有其他品牌、规格型号的货品，其技术参数更高的，可采用其他品牌、规格型号（需予以标注）进行报价，同时需随报价文件附该品牌型号的样品（密封包装）以供评标专家确认，未提供样品视为不符合要求，按废标处理；评标专家认为投标人提供的其他品牌型号的样品技术参数并不高于招标人列出的品牌型号的，按废标处理。 3.投标人中标后，以单价报价签订合同，具体数量以招标人实际需求为准。 4.投标人的单价报价应包含货品包装、仓储、运输、售后服务及税费等所发生的的一切费用，不再另行增加。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报价单位（盖章）： |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系人： |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |