机房消防设施更换清单

| 序号 | 项目名称规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防气体灭火报警联动主机更换。规格：400*380*125 | 1 | 台 |  |
| 2 | 消防气体灭火报警联动主机拆除、安装及相应辅材（水泥、沙、腻子粉、墙面水性漆等） | 1 | 台 |  |
| 3 | 消防气体灭火报警联动主机嵌入墙体施工（打墙洞、补墙、墙面粉刷等） | 1 | 项 |  |
| 4 | 消防气体灭火报警联动系统编程、调试并联网至消控中心的消防报警（联动）主机 | 1 | 系统 |  |
| 5 | 灭火装置GQQ90/2.5柜式（包含：七氟丙烷灭火灭火药剂HFC-227ea，180kg） | 2 | 套 | 包含：运输、搬抬、旧设备拆除、新设备安装等所有费用 |