附件1：

维修常规配件清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属部位 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 室内机 | 节流膨胀阀 | 个 | 1 | 1305 | 三菱电机原厂配件 |
| 2 | 控制电脑版 | 块 | 1 | 1535 |
| 3 | 通讯地址码小板 | 块 | 1 | 320 |
| 4 | 内置排水泵 | 个 | 1 | 950 |
| 5 | 排水软管 | 根 | 1 | 18 |
| 6 | 风扇马达 | 个 | 1 | 1575 |
| 7 | 轴轮风叶 | 个 | 1 | 279 |
| 8 | 马达电容 | 个 | 1 | 54 |
| 9 | 室外机 | 前置整流滤波板 | 块 | 1 | 1931 |
| 10 | 三相电抗包 | 个 | 1 | 625 |
| 11 | 风扇变频板 | 块 | 1 | 1721 |
| 12 | 散热风扇马达 | 个 | 1 | 5281 |
| 13 | 散热风扇叶片 | 个 | 1 | 624 |
| 14 | 压缩机变频板 | 块 | 1 | 5555 |
| 15 | 通讯板 | 块 | 1 | 1239 |
| 16 | 主控制电脑版 | 块 | 1 | 4005 |
| 17 | 压缩机电源线束（一套3根） | 套 | 1 | 591 |
| 18 | 换向四通阀 | 个 | 1 | 1418 |
| 19 | 冷媒高/低开关 | 个 | 1 | 340 |
| 20 | 电子调节阀LEV-A/B | 个 | 1 | 1221 |
| 21 | HIC电子调节阀 | 个 | 1 | 1305 |
| 22 | 旁通电子阀 | 个 | 1 | 680 |
| 23 | 液管截止阀 | 个 | 1 | 398 |
| 24 | 气管截止球阀 | 个 | 1 | 2897 |
| 25 | 高/低压传感器 | 个 | 1 | 1056 |