### 附件1

### 计量器具检定校准清单

| 序号 | 仪器编号 | 名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEA0439 | 电梯运行质量分析仪 | ATL-370 |
| 2 | FEA0440 | 电梯运行质量分析仪 | ATL-370 |
| 3 | FEA0469 | 电梯运行质量分析仪 | ATL-370 |
| 4 | FEA0520 | 电梯运行质量分析仪 | ATL-C1 |
| 5 | FEA0521 | 电梯运行质量分析仪 | ATL-C1 |
| 6 | FEA0427 | 钳形电流表 | HIOKI 3287 |
| 7 | FEA0242 | 数字万用表 | F15B |
| 8 | FEA0248 | 数字万用表 | F15B |
| 9 | FEA0372 | 数字万用表 | FLUKE15B+ |
| 10 | FEA0559 | 数字万用表 | 17B+ |
| 11 | FEA0560 | 数字万用表 | 17B+ |
| 12 | FEA0561 | 数字万用表 | 17B+ |
| 13 | FEA0364 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 14 | FEA0365 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 15 | FEA0367 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 16 | FEA0368 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 17 | FEA0369 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 18 | FEA0370 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 19 | FEA0371 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 20 | FEA0429 | 钳形电流表 | HIOKI 3287 |
| 21 | FEA0430 | 钳形电流表 | HIOKI 3287 |
| 22 | FEA0431 | 钳形电流表 | HIOKI 3287 |
| 23 | FEA0448 | 钳形电流表 | HIOKI 3287 |
| 24 | FEA0451 | 钳形电流表 | HIOKI 3287 |
| 25 | FEA0453 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 26 | FEA0454 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 27 | FEA0455 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 28 | FEA0457 | 钳形电流表 | HIOKI 3280-10 |
| 29 | FEA0110 | 数字万用表 | VC9806A+ |
| 30 | FEA0111 | 数字万用表 | VC9806A+ |
| 31 | FEA0141 | 数字万用表 | VC9806A+ |
| 32 | FEA0151 | 数字万用表 | VC9806A+ |
| 33 | FEA0373 | 数字万用表 | FLUKE15B+ |
| 34 | FEA0376 | 数字万用表 | FLUKE15B+ |
| 35 | FEA0428 | 钳形电流表 | HIOKI 3287 |
| 36 | FEA0585 | 钳形电流表 | CM3291 |
| 37 | FEA0586 | 钳形电流表 | CM3291 |
| 38 | FEA0587 | 钳形电流表 | CM3291 |
| 39 | FEA0588 | 钳形电流表 | CM3291 |
| 40 | FEA0590 | 钳形电流表 | CM3291 |
| 41 | FEA0611 | 数字万用表 | 17B+ |
| 42 | FEA0466 | 电梯运行质量分析仪 | ATL-370 |
| 43 | FEA0411 | 电梯运行质量分析仪 | LIFTinspector |
| 44 | FEA0467 | 电梯运行质量分析仪 | LIFTinspector |
| 45 | FEA0013 | 钳形电流表 | 902C |
| 46 | FEA0014 | 钳形电流表 | 902C |
| 47 | FEA0015 | 钳形电流表 | 902C |
| 48 | FEA0019 | 数字万用表 | VC9806+ |
| 49 | FEA0021 | 数字万用表 | VC9806+ |
| 50 | FEA0610 | 数字万用表 | 17B+ |
| 51 | FEA0612 | 数字万用表 | 17B+ |
| 52 | JJA0001 | 绝缘电阻测试仪 | 3453 |
| 53 | JJA0296 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 54 | JJA0297 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 55 | JJA0299 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 56 | JJA0302 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 57 | JJA0304 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 58 | JJA0320 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 59 | JJA0428 | 指针式推拉力测试仪 | NK-500N |
| 60 | JJA0430 | 指针式推拉力测试仪 | NK-500N |
| 61 | JJA0431 | 指针式推拉力测试仪 | NK-500N |
| 62 | JJA0008 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 63 | JJA0061 | 钳形电流表 | DM6056C |
| 64 | JJA0258 | 数字万用表 | UT71A |
| 65 | JJA0259 | 数字万用表 | UT71A |
| 66 | JJA0261 | 数字万用表 | UT71A |
| 67 | JJA0263 | 数字万用表 | UT71A |
| 68 | JJA0265 | 数字万用表 | UT71A |
| 69 | JJA0266 | 数字万用表 | UT71A |
| 70 | JJA0267 | 数字万用表 | UT71A |
| 71 | JJA0444 | 钳形电流表 | HIOKI3288 |
| 72 | JJA0445 | 钳形电流表 | HIOKI3288 |
| 73 | JJA0446 | 钳形电流表 | HIOKI3288 |
| 74 | JJA0447 | 数字万用表 | UT61A |
| 75 | JJA0448 | 数字万用表 | UT61A |
| 76 | JJA0449 | 数字万用表 | UT61A |
| 77 | JJA0480 | 钳形表 | HIOKI3288 |
| 78 | JJA0481 | 钳形表 | HIOKI3288 |
| 79 | JJA0482 | 钳形表 | HIOKI3288 |
| 80 | JJA0483 | 数字万用表 | UT61A |
| 81 | JJA0484 | 数字万用表 | UT61A |
| 82 | JJA0485 | 数字万用表 | UT61A |
| 83 | JJA0102 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 84 | JJA0429 | 指针式推拉力测试仪 | NK-500N |
| 85 | JJA0560 | 绝缘电阻表 | UT502A |
| 86 | JJA0561 | 绝缘电阻表 | UT502A |
| 87 | JJA0562 | 绝缘电阻表 | UT502A |
| 88 | JJA0575 | 钳形电流表 | UT204+ |
| 89 | JJA0576 | 钳形电流表 | UT204+ |
| 90 | JJA0577 | 钳形电流表 | UT204+ |
| 91 | JJA0578 | 钳形电流表 | UT204+ |
| 92 | JJA0579 | 钳形电流表 | UT204+ |
| 93 | JJA0580 | 钳形电流表 | UT204+ |
| 94 | JJA0581 | 钳形电流表 | UT204+ |
| 95 | JJA0582 | 钳形电流表 | UT204+ |
| 96 | JJA0058 | 钳形电流表 | DM6056C |
| 97 | JJA0503 | 钳形电流表 | 3288 |
| 98 | JJA0504 | 钳形电流表 | 3288 |
| 99 | JJA0505 | 钳形电流表 | 3288 |
| 100 | JJA0506 | 钳形电流表 | 3288 |
| 101 | JJA0507 | 钳形电流表 | 3288 |
| 102 | JJA0003 | 绝缘电阻测试仪 | 3453 |
| 103 | JJA0004 | 绝缘电阻测试仪 | 3453 |
| 104 | JJA0146 | 绝缘电阻测试仪 | 3453 |
| 105 | JJA0147 | 绝缘电阻测试仪 | 3453 |
| 106 | JJA0151 | 绝缘电阻测试仪 | 3453 |
| 107 | JJA0152 | 绝缘电阻测试仪 | 3453 |
| 108 | JJA0153 | 绝缘电阻测试仪 | 3453 |
| 109 | JJA0220 | 绝缘电阻测试仪 | 3453 |
| 110 | JJA0222 | 绝缘电阻测试仪 | 3453 |
| 111 | JJA0019 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 112 | JJA0542 | 测振仪 | AR63A |
| 113 | JJA0408 | 多功能限速器测试记录仪 | ATL-DG2 |
| 114 | JJA0409 | 多功能限速器测试记录仪 | ATL-DG2 |
| 115 | JJA0410 | 多功能限速器测试记录仪 | ATL-DG2 |
| 116 | JJA0411 | 多功能限速器测试记录仪 | ATL-DG2 |
| 117 | JJA0412 | 多功能限速器测试记录仪 | ATL-DG2 |
| 118 | JJA0133 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 119 | JJA0136 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 120 | JJA0532 | 绝缘电阻测试 | UT511 |
| 121 | JJA0533 | 绝缘电阻测试 | UT511 |
| 122 | JJA0534 | 绝缘电阻测试 | UT511 |
| 123 | JJA0535 | 绝缘电阻测试 | UT511 |
| 124 | JJA0501 | 制动性能测量单元 | ATL-CA21 |
| 125 | JJA0502 | 转向参数测量仪 | ATL-CZ25 |
| 126 | JJA0499 | 制动性能测量单元 | ATL-CA21 |
| 127 | JJA0500 | 制动性能测量单元 | ATL-CA21 |
| 128 | JJA0420 | 指针式推拉力测试仪 | NK-500N |
| 129 | JJA0423 | 指针式推拉力测试仪 | NK-500N |
| 130 | JJA0424 | 指针式推拉力测试仪 | NK-500N |
| 131 | JJA0426 | 指针式推拉力测试仪 | NK-500N |
| 132 | JJA0010 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 133 | JJA0113 | 数字万用表 | VC9806+ |
| 134 | JJA0115 | 数字万用表 | VC9806+ |
| 135 | JJA0116 | 数字万用表 | VC9806+ |
| 136 | JJA0119 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 137 | JJA0121 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 138 | JJA0122 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 139 | JJA0123 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 140 | JJA0126 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 141 | JJA0128 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 142 | JJA0129 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 143 | JJA0130 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 144 | JJA0131 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 145 | JJA0132 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 146 | JJA0135 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 147 | JJA0225 | 数字万用表 | VC9806+ |
| 148 | JJA0226 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 149 | JJA0227 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 150 | JJA0228 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 151 | JJA0229 | 数字声级计 | TES-1350A |
| 152 | JJA0230 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 153 | JJA0232 | 钳形电流表 | TES-3079K |
| 154 | JJA0495 | 多功能扶梯综合性能评估系统 | HY3008-X |
| 155 | FZA0345 | 秒表 | 0~10min |
| 156 | FZA0330-2 | 拉力传感器 | WLAW-2000kN |
| 157 | FZC0074 | 传感器-1 | 50kg |
| 158 | FZC0074 | 传感器-2 | 200kg |
| 159 | FZC0074 | 传感器-3 | 500kg |
| 160 | FZC0074 | 传感器-4 | 2吨 |
| 161 | FZC0074 | 传感器-5 | 5吨 |
| 162 | FZA0357 | 铠装热电偶 | WRNK-101 |
| 163 | FZA0358 | 铠装热电偶 | WRNK-101 |
| 164 | FZA0359 | 铠装热电偶 | WRNK-101 |
| 165 | FZA0316 | 显微维氏硬度计 | MVD-401TS |
| 166 | FZA0315 | 数显触摸屏洛氏硬度计 | MRD-600TS D071 |
| 167 | FZA0319 | 数显布氏硬度计 | BLD/T-3000TS |
| 168 | FZA0350 | 手持式合金分析仪（光谱仪） | SPECTRO xSORT |
| 169 | FZA0333 | 铸铁测厚仪 | TIME 2134 |
| 170 | FZA0304 | 管螺纹塞规 | G 1/2 |
| 171 | FZA0305 | 管螺纹塞规 | G 3/4 |
| 172 | FZA0306 | 管螺纹塞规 | G 1 |
| 173 | FZA0307 | 管螺纹塞规 | G 5/4 |
| 174 | FZA0308 | 管螺纹塞规 | G 3/2 |
| 175 | FZA0309 | 管螺纹塞规 | G 2 |
| 176 | FZA0349 | 手持式合金分析仪（光谱仪） | SPECTRO xSORT |
| 177 | FZA0303 | 高精数显千分表 | 312-702 |
| 178 | FZA0324 | 黑白密度片 | DV-9A |
| 179 | FZA0302 | 数显游标卡尺 | 0~300mm |
| 180 | FZA0432 | 带表外卡规 | 0-80-170mm |
| 181 | FZA0343 | X-γ辐射监测仪 | RP6000 |
| 182 | FZA0344 | X-γ辐射监测仪 | RP6000 |
| 183 | FZA0351 | 便携式全定量移动式光谱仪 | SPECTROPORT |
| 184 | FZA0310 | 砝码 | 200g |
| 185 | TJA0217 | 堆叠对数周期天线 | STLP 9129 |
| 186 | TJA0016 | 动力电池组快速检测仪 | FGCD-5026 |
| 187 | TJA0226 | 宽带喇叭天线 | BBHA 9120D |
| 188 | TJA0227 | 宽带天线 | VULB 9163 |
| 189 | TJA0015 | 便携式动力电池检测仪 | LIFG-3050CT |
| 190 | TJA0099 | 可编程大功率直流电源 | FTG150-030 |
| 191 | TJA0214 | 场强表 | CTR1001S+RSS2010I |
| 192 | TJA0071 | 音频信号源 | RK1212G |
| 193 | TJA0105 | 自由场传声器 | 4966-H-041 |
| 194 | TJA0077 | 电源线拉扭试验装置 | PG5041 |
| 195 | TJA0066 | 电子负载 | PLZ405W |
| 196 | TJA0078 | 数显倾斜表 | VICTOR5003 |
| 197 | TJA0093 | 无线数据记录仪 | LR8410-30 |
| 198 | TJA0096 | 电能质量对比分析仪 | PQ3198-94 |
| 199 | TJA0100 | 电离辐射检测装置 | RJ32-3202 |
| 200 | TJA0111 | 间隙检测系统 | GHJZ-01S |
| 201 | TJA0082 | 泄露电流试验仪 | TOS3200 |
| 202 | TJA0107 | 电池短路试验机 | GHD-100W |
| 203 | TJA0208 | CDN | M2+M3 |
| 204 | TJA0209 | EMI 接收机 | ESR-7 |
| 205 | TJA0211 | RF 功率放大器 | BBA 150-BC160 |
| 206 | TJA0212 | RF 功率放大器 | BBA 150-D60E60 |
| 207 | TJA0213 | RF 功率放大器 | BBA150-A125 |
| 208 | TJA0215 | 电磁钳 | EMCL-22 |
| 209 | TJA0216 | 电流探头 | EZ-17 |
| 210 | TJA0220 | 功率探头 | NRP6A |
| 211 | TJA0221 | 功率探头 | NRP6A |
| 212 | TJA0222 | 功率探头 | NRP6A |
| 213 | TJA0223 | 功率探头 | NRP6A |
| 214 | TJA0224 | 功率探头 | NRP6A |
| 215 | TJA0225 | 共模吸收钳 | CMAD-25 |
| 216 | TJA0228 | 前置放大器 | PAP-3003-32 |
| 217 | TJA0229 | 前置放大器 | PAP-1.0G18 |
| 218 | TJA0230 | 去耦钳 | FTC-L22 |
| 219 | TJA0231 | 人工电源网络 | ENV432 |
| 220 | TJA0232 | 同轴负载 | LOD-N-250-6 |
| 221 | TJA0233 | 同轴衰减器 | ATN-06-150 |
| 222 | TJA0234 | 同轴衰减器 | ATN-20-100 |
| 223 | TJA0235 | 信号源 | SMB100B |
| 224 | TJA0236 | 信号源 | SMC100A |
| 225 | TJA0237 | 阻抗稳定网络 ISN | NTFM 8158 CAT6 |
| 226 | TJA0238 | 阻抗稳定网络 ISN | CAT5 8158 |
| 227 | TJA0239 | 阻抗稳定网络 ISN | CAT3 8158 |
| 228 | TJA0264 | 电磁兼容测试系统专用电源 | MX30-3Pi-380-LF |
| 229 | TJA0265 | 三相谐波闪烁分析仪 | CTSHL |
| 230 | TJA0029 | EMI 测试接收机 | PMM9010+9060 |
| 231 | TJA0140 | 计时器 | YS-730 |
| 232 | TJA0073 | 试验电压发生器 | ANB-TNV1200 |
| 233 | TJA0025 | 3 米法电波暗室 | 3M-SAC |
| 234 | TJA0281 | 电流校准仪 | 定制 |
| 235 | TJA0280 | 电流电压台式万用表 | DMM6500 |
| 236 | FEA0403 | 磁粉探伤仪 | B310S |
| 237 | TJA0097 | 可编程三相高性能交流电源 | SFC-315 |
| 238 | TJA0098 | 可编程单相高性能交流电源 | SFC-215 |
| 239 | TJA0113 | 功率分析仪 | WT1806 |
| 240 | TJA0114 | 高精度电流试验装置 | IT200-S ULTRASTAB |
| 241 | TJA0006 | kistler 伺服电机测试台 | MTS-ACS-01 |
| 242 | TJA0013 | 电池充放电测试系统 | CBTS-100A-05V-8CH |
| 243 | TJA0014 | 电池充放电测试系统 | CUBT(F)-50A-060V-4CH |
| 244 | TJA0083 | 耐压绝缘测试仪 | TOS9301 |
| 245 | TJA0125 | 点型可燃气体探测器 | SST-ZL-X |
| 246 | TJA0003 | 盐雾试验箱 | GH-600 |
| 247 | TJA0084 | 潮热箱 | HD-E702-100 |
| 248 | TJA0085 | 高温箱 | HD-E808-350T |
| 249 | TJA0104 | 多通道声分析仪 | 3050-A-040 |
| 250 | TJA0268 | 拉力计 | HLD-500N |
| 251 | TJA0269 | 推拉力计 | HP-1000N |
| 252 | TJA0087 | 高压发生器 | SKS-0510I |
| 253 | TJA0026 | 组合波形发生器 | AXOS8 |
| 254 | TJA0028 | 脉冲群发生器 | PEFT8010 |
| 255 | TJA0274 | 浪涌四线対称数据线耦合去耦合网络 | PCD121 |
| 256 | TJA0275 | 浪涌四线非对称耦合网络 | PCD126A |
| 257 | TJA0276 | 脉冲群耦合夹 | IP48 |
| 258 | TJA0272 | 绝缘电阻仪 | UT511 |
| 259 | TJA0112 | LCR 表 | LCR-6002 |
| 260 | TJA0270 | 声级计 | AWA5636-3 |
| 261 | TJA0094 | 电气安全测试仪 | PROFITEST PRIME AC |
| 262 | TJA0103 | 声校准器 | 4231 |
| 263 | TJA0117 | 红外线接触式测温枪 | fluke 561 |
| 264 | TJA0120 | 超声波流量计 | DCT1258 |
| 265 | TJA0115 | 千分表 | 543-391B |
| 266 | TJA0119 | 照度计 | PM6612L |
| 267 | TJA0068 | 万用表 | 28-II |
| 268 | TJA0128 | 分析天平 | LQ10001A |
| 269 | TJA0001 | 自动控制环境箱 | GH-555 |
| 270 | TJA0002 | 恒温恒湿试验箱 | GH-510 |
| 271 | TJA0126 | 干燥箱 | gz-008 |
| 272 | TJA0069 | 数字电桥 | UT612 |
| 273 | TJA0074 | 漏电起痕试验仪 | DECCA LDQ-2 |
| 274 | TJA0127 | 烘箱 | 101-00BS |
| 275 | TJA0076 | 绞线机 | JL-901 |
| 276 | TJA0242 | 工频磁场抗扰度 | MAG1000 |
| 277 | TJA0263 | 电压跌落测试系统 | 411-413 |
| 278 | TJA0116 | 万用表 | F179C |
| 279 | TJA0027 | 静电放电发射器 | ONYX16 |
| 280 | TJA0262 | 脉冲磁场抗扰度测试系统 | MSURGE-A |
| 281 | TJA0218 | 功率计 | NRX-2*NRP6A |
| 282 | TJA0219 | 功率计 | NRX-3*NRP6A |
| 283 | TJA0102 | 三坐标测量机 | GLOBAL performance 07.10.07 |
| 284 | TJA0136 | 百分表 | 312-403 |
| 285 | TJA0134 | 无转向关节试验指 | LX-5011 |
| 286 | TJA0135 | 数显万能角度尺 | 187-102 |
| 287 | TJA0147 | 数显倾角仪 | PRO3600 |
| 288 | TJA0075 | 电导率仪 | DDSJ-308A |
| 289 | TJA0137 | 钳形万用表 | 3287 |
| 290 | TJA0266 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-III |
| 291 | TJA0148 | 气体质量流量计 | MF5706-N-10 |
| 292 | TJA0149 | K 型热电偶 | GG-K-30/36 |
| 293 | TJA0141 | 台秤 | HZ-TC |
| 294 | TJA0146 | 推拉力计 | HP-1K |
| 295 | TJA0121 | 示波器 | MSO5034B |
| 296 | TJA0278 | 水平燃烧试验仪热电偶 | 1429-63 |
| 297 | TJA0241 | 大气压表 | DPH-102 |