## 专用车施工质量整改项目清单
附件2：
报价表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额（元）
1 | 园区车辆出入口前面新装井盖安装 | 个 | 3
2 | 大厅进门左手边阳台渗水修补 | 项 | 1
3 | 大门外装饰面粉刷 | 项 | 1
4 | 屋顶耐震磁助式电接点压力表加装防水保护 | 项 | 1
5 | 园区井盖损坏换新（材质老化） | 个 | 5
6 | 楼道部分消火栓直角弯上漆 | 项 | 1
7 | 负一层C06车位压力表坏掉换新 | 个 | 1
8 | 负一层C06车位新装水泵（水泵打自动不能停泵） | 项 | 1
9 | 负一层坡道口井盖新装拉环 | 项 | 1
10 | 园区化粪池第三道化粪池井盖，使用雨水井盖更换 | 个 | 1
11 | 一层弱电间粉刷及封堵 | 项 | 1
12 | 大厅进门右手边瓷砖脱落修补及加固 | 项 | 1
13 | 强电间桥架处粉刷 | 项 | 1
14 | 强电间接地铁生锈焊点防锈，接地排刷黄绿漆 | 项 | 1
15 | 屋顶消防高位水箱相关电源线裸露穿管保护 | 项 | 1
16 | 屋顶水沟渗漏水 | 项 | 1
17 | 屋顶风机控制箱新装 | 个 | 1
18 | 消控室静电地板地板更换及拆除 | 项 | 1
19 | 屋顶消防管道刷漆 | 项 | 1
20 | 6层强电间桥架处渗水修补 | 项 | 1
21 | 6层健身房玻璃窗渗漏水修补 | 项 | 1
22 | 消防泵房墙面做防潮处理 | 项 | 1
23 | 负一战时配电室R05车位桥架处渗漏水修补 | 项 | 1
24 | 1#综合楼4楼与5楼之间的楼梯间窗户顶部渗水处理 | 项 | 1
25 | 1#综合楼3楼与4楼之间的楼梯间窗户顶部渗水处理 | 项 | 1
26 | 1#综合楼一、二、四、五层、楼梯间腻子粉重刷 | 项 | 1
27 | 地下室坡道路面方形水泥块破损重铺 | 项 | 1
28 | 地下室入口人防门旁集水坑水泥盖板更换 | 块 | 3
29 | 1#综合楼三层往阶梯教室屋面M1521门破损修补 | 项 | 1
30 | 3#车间环氧地坪漆面破损修补 | 项 | 1
31 | 1#综合楼一、二、四、五楼层地面瓷砖缺角、磕碰、釉面刮花及勾缝整改 | 项 | 1
32 | 1#综合楼四层党办室内墙面柱子粉刷部分腻子开裂修补 | 项 | 1
33 | 1#综合楼门厅大理石接缝处打胶 | 项 | 1
34 | 1#综合楼二层走廊下方大厅处胶合板裂痕修补 | 项 | 1
35 | 1#综合楼大堂横梁处上部瓷砖脱落修补 | 项 | 1
36 | 地下室阶梯教室与综合楼主体相邻墙体墙面空鼓开裂修复 | 项 | 1
37 | 3#车间一、二层电梯井背景墙面腻子开裂、空脱落修复 | 项 | 1
38 | 3#车间雨棚找坡度下水并修复、渗水引起的腻子起皮与脱落修复 | 项 | 1
39 | 2#3#车间窗户做施工保护并清除污染 | 项 | 1
40 | 3#车间应急照明系统故障排除 | 项 | 1
41 | 消防泵房天花板塌落及损坏严重 | 项 | 1
42 | 2#车间西侧窗户门把手破损 | 项 | 1
43 | 1#综合楼幕墙开启扇打胶及玻璃尺寸偏差整改 | 扇 | 16
44 | 2#车间西门门锁损坏 | 个 | 1
45 | 1#综合楼阶梯教室屏幕质量缺陷，周边泛红 | 项 | 1
合计 |  |  |  | 0
注：项目报价含人工、运输、材料、安装、税等一切费用。
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：