## Sheet1
附件1：
采购询价表
询价信息
序号 | 名称 | 相关要求（规格、技术参数等） |  |  | 数量 | 预计价格(元)
1 | 集成运算和通信模组 | 1、内置4G模块，支持LTE-FDDB1/B3/B5/B8、LTE-TDDB34/B38/B39/B40/B41、WCDMAB1/B5/B8、GSMB3/B8等实现无线通讯，接口协议需满足可以直接与我院自主研发的物联网平台通信的要求。 |  |  | 50套 | 25000
2、温湿度、振动、速度等参数计算误差≤±5%。
3、应具备断电处置功能，断电保持上电状态时间应≥30秒或保证能将此时的状态信息完整传输至平台。
4、具备通过微信服务号/短信/APP等方式推送信息的功能。
2 | 数据采集模组 | 1、配置≥8个开关量输入接口，≥2个继电器常开常闭输出接口及≥1个RS485接口。 |  |  | 50套 | 25000
2、配置温湿度计，可支持对机房的温湿度进行监测。
3、发射功率可调。
3 | 传感器套件 | 1、传感器套件需至少包含电流传感器、开/关门到位传感器、平层感应器、基准层感应器在内的传感器，支持免破线式后装传感器。 |  |  | 50套 | 49000
2、各传感器采集精度应由于电梯相关标准的要求。
4 | 语音对讲图像采集模组 | 1、可输出清晰（不低于480p）的图像。 |  |  | 50套 | 49000
2、支持IR-CUT日夜转换模式，实现昼夜监控。
3、支持H.265AI（兼容H.265/H.264）视频压缩技术，高画质，低码率。
4、包含mic及喇叭模块，支持全双工语音对讲。
5、应具备AI视觉检测功能
6、应当具有数据存储功能，且视频数据的保存期≥1个月，所配置的存储设备容量应当满足要求，且支持我院自主研发的物联网平台直接对近1个月内的历史视频画面进行调取回放查看。
合计 | [5 empty] | 148000
报价信息
序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 技术参数 | 数量 | 报价金额(元)
1 | 集成运算和通信模组
2 | 数据采集模组
3 | 传感器套件
4 | 语音对讲图像采集模组
合计
报价单位意见 |  | 以上信息为我单位报价信息，情况属实。
联系人：
联系方式：
报价单位（盖公章）： 年 月 日