### 附件1

### 计量器具检定校准清单

| 序号 | 仪器编号 | 名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RGA0136 | 多功能磁粉探伤仪 | CDX-Ⅲ |
| 2 | RGA0137 | 多功能磁粉探伤仪 | CDX-Ⅲ |
| 3 | RGA0227 | 便携式磁粉探伤仪 | MT-1C |
| 4 | RGA0228 | 便携式磁粉探伤仪 | MT-1C |
| 5 | RGA0133 | 管道防腐层检测仪 | DM |
| 6 | RGA0126 | 管道防腐层检测仪 | DM |
| 7 | RGA0035 | Χγ辐射个人报警仪 | EG-IRF1283 |
| 8 | RGA0036 | Χγ辐射个人报警仪 | EG-IRF1283 |
| 9 | RGA0306 | 多通道TOFD检测仪 | HS810 |
| 10 | RGA0220 | 便携式高频恒压射线机 | MAPT-250 |
| 11 | RGA0308 | 管道腐蚀检测数据记录仪 | PCM Loger D60 |
| 12 | RGA0309 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702A-UV |
| 13 | RGA0233 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 14 | RGA0039 | 交流磁粉探伤机 | B310S |
| 15 | RGA0234 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 16 | RGA0168 | 土壤ORP计 | FJA-6 |
| 17 | RGA0169 | 土壤ORP计 | FJA-6 |
| 18 | RGA0037 | 旋转磁粉探伤机 | CDX-Ⅲ |
| 19 | RGA0038 | 旋转磁粉探伤机 | CDX-Ⅲ |
| 20 | RGA0103 | 多功能磁粉探伤仪 | CDX-Ⅲ |
| 21 | RGA0104 | 交流磁轭探伤仪 | B310S |
| 22 | RGA0114 | 便携式逆变磁粉探伤仪 | HG-IV2 |
| 23 | RGA0115 | 便携式逆变磁粉探伤仪 | HG-IV2 |
| 24 | RGA0116 | 便携式逆变磁粉探伤仪 | HG-IV2 |
| 25 | RGA0179 | 多用磁粉探伤仪 | LKCD-Ⅲ |
| 26 | RGA0180 | 交流磁粉探伤机 | B310S |
| 27 | RGA0190 | X射线探伤机 | XXG-2505 |
| 28 | RGA0191 | X射线探伤机 | XXG-2005 |
| 29 | RGA0225 | 便携式磁粉探伤仪 | MT-1C |
| 30 | RGA0226 | 便携式磁粉探伤仪 | MT-1C |
| 31 | RGA0244 | 埋地管道泄漏检测仪 | SL-808A |
| 32 | RGA0334 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | MAX-1S |
| 33 | RGA0274 | 埋地钢质管道防腐层检测仪 | PCMX |
| 34 | RGA0040 | 便携式X射线机 | SITE-X D3206定向 |
| 35 | RGA0170 | 交流磁轭探伤仪 | B310S |
| 36 | RGA0172 | 多功能磁粉探伤仪 | CDX-Ⅲ |
| 37 | RGA0173 | 多功能磁粉探伤仪 | CDX-Ⅲ |
| 38 | RGA0251 | 充电式旋转磁场探伤仪 | LKXN-UV |
| 39 | RGA0275 | 埋地钢质管道防腐层检测仪 | PCMX |
| 40 | RGA0246 | 管道防腐层检测仪 | DM |
| 41 | RGA0247 | 管道防腐层检测仪 | DM |
| 42 | GXA0010 | 磁粉探伤仪 | MMP-200D |
| 43 | DGA0022 | 数字式超声波探伤仪 | CTS-9006PLUS |
| 44 | DGA0021 | 数字式超声波探伤仪 | CTS-9006PLUS |
| 45 | DGA0134 | 高精度多功能超声探伤/测厚仪 | EUT-302 |
| 46 | DGA0135 | 高精度多功能超声探伤/测厚仪 | EUT-302 |
| 47 | DGA0095 | 黑度计 | TH-N386A |
| 48 | DGA0195 | X、γ辐射个人报警仪 | FJ2000 |
| 49 | DGA0196 | X、γ辐射个人报警仪 | FJ2000 |
| 50 | DGA0005 | 超声波探伤仪 | HS610e |
| 51 | DGA0095 | 黑度计 | TH-N386A |
| 52 | DGA0025 | 磁粉探伤仪 | MP-A2L |
| 53 | DGA0170 | 磁粉探伤仪 | MY-2 |
| 54 | DGA0172 | 交流磁轭探伤仪 | B310S |
| 55 | DGA0024 | 磁粉探伤仪 | MP-A2L |
| 56 | DGA0027 | 磁粉探伤仪 | MP-A2L |
| 57 | DGA0171 | 磁粉探伤仪 | MY-2 |
| 58 | DGA0026 | 磁粉探伤仪 | MP-A2L |
| 59 | DGA0173 | 交流磁轭探伤仪 | B310S |
| 60 | DGA0030 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 61 | DGA0031 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 62 | DGA0119 | X、Y辐射个人报警仪 | EG-IRF1283 |
| 63 | DGA0218 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 64 | DGA0215 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 65 | DGA0217 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 66 | DGA0216 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 67 | DGA0155 | 磁粉探伤仪 | MY-2 |
| 68 | DGA0183 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 69 | DGA0182 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 70 | DGA0156 | 磁粉探伤仪 | MY-2 |
| 71 | DGA0143 | 交流磁轭探伤仪 | B310S |
| 72 | DGA0142 | 交流磁轭探伤仪 | B310S |
| 73 | DGA0191 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702A-UV |
| 74 | DGA0192 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702A-UV |
| 75 | DGA0194 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702A-UV |
| 76 | DGA0193 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702A-UV |
| 77 | DGA0181 | 便携式超声波相控阵/TOFD成像检测仪 | Isonic-2009 |
| 78 | DGA0145 | 磁粉探伤仪 | MY-2 |
| 79 | DGA0147 | 磁粉探伤仪 | MY-2 |
| 80 | DGA0003 | 超声波探伤仪 | HS610e |
| 81 | SHA0156 | 超声波探伤仪 | USM 88 |
| 82 | SHA0090 | 直流电阻快速测试仪 | HTZZ-5A |
| 83 | SHA0180 | 超声波TOFD检测仪 | HS811 |
| 84 | SHA0194 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | ZCM-XYDX1703A-UV |
| 85 | SHA0195 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | ZCM-XYDX1703A-UV |
| 86 | SHA0196 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | ZCM-XYDX1703A-UV |
| 87 | SHA0197 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | ZCM-XYDX1703A-UV |
| 88 | SHA0188 | 无线笔式电磁超声高温腐蚀检测仪 | ETGmini-X2-H2 |
| 89 | SHA0128 | 多功能磁粉探伤仪 | LKCD-V |
| 90 | SHA0129 | 多功能磁粉探伤仪 | LKCD-V |
| 91 | SHA0142 | 恒磁小一体旋转磁探机 | ZCM-XYDX1702-UV |
| 92 | SHA0181 | 便携一体式磁粉探伤仪 | MT-1YC |
| 93 | SHA0182 | 便携一体式磁粉探伤仪 | MT-1YC |
| 94 | SHA0137 | 辐射个人剂量计 | LH-Ⅲ |
| 95 | SHA0138 | 辐射个人剂量计 | LH-Ⅲ |
| 96 | SHA0170 | 便携泵吸式氨气检测仪 | GASTiger2000 |
| 97 | SHA0174 | 恒磁小一体旋转磁探机 | ZCM-XYDX1703A-UV |
| 98 | SHA0094 | 多通道TOFD检测仪 | SUPOR-6T |
| 99 | SHA0173 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702A-UV |
| 100 | SHA0175 | 恒磁小一体旋转磁探机 | ZCM-XYDX1703A-UV |
| 101 | SHA0176 | 便携式挥发性有机气体分析仪 | EXPEC 3100 |
| 102 | SHA0155 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702-UV |
| 103 | SHA0106 | 超小型恒压便携式X射线机 | MAPT-250 |
| 104 | SHA0164 | 超声波测厚仪 | 45MG |
| 105 | SHA0165 | 超声波测厚仪 | 45MG |
| 106 | FYA0146 | 在线荧光磁粉探伤机 | CDW-12000AT |
| 107 | FYA0437 | 充电式旋转荧光磁场探伤仪 | LKXN-UV |
| 108 | FYA0439 | 充电式旋转荧光磁场探伤仪 | LKXN-UV |
| 109 | FYA0440 | 充电式旋转荧光磁场探伤仪 | LKXN-UV |
| 110 | FYA0442 | 高能充电式黑白光两用交流磁轭探伤 | LKGN-22016C |
| 111 | FYA0471 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪（江阴） | ZCM-XYDA1702-UV |
| 112 | FYA0477 | 手持式XRF光谱分析仪（江阴） | DE-2000 |
| 113 | FYA0374 | X射线探伤机 | XXG-2005 |
| 114 | FYA0472 | 恒磁小一体式磁轭探伤仪（连江） | ZCM-XYDA1702-UV |
| 115 | FYA0441 | 高能充电式黑白光两用交流磁轭探伤 | LKGN-22016C |
| 116 | FYA0475 | X/γ个人剂量报警仪（903） | JB4020 |
| 117 | FYA0373 | X射线探伤机 | RT-2305T |
| 118 | FYA0414 | 分析天平 | XS105 |
| 119 | FYA0438 | 充电式旋转荧光磁场探伤仪 | LKXN-UV |
| 120 | FYA0368 | 手持式光谱仪（连江） | X-MET8000 |
| 121 | FYA0473 | X/γ个人剂量报警仪（903） | JB4020 |
| 122 | FYA0362 | 多功能磁粉探伤仪（含探头） | CDX-5 |
| 123 | FYA0334 | X射线探伤机 | XXG-2505 |
| 124 | FYA0400 | 交流磁粉探伤仪 | LKGN-22016SX |
| 125 | FYA0401 | 交流磁粉探伤仪 | LKGN-22016SX |
| 126 | FYA0404 | 交流磁粉探伤仪（江阴） | LKGN-22016SX |
| 127 | FYA0407 | 逆变旋转磁粉探伤仪 | LKXN-SX |
| 128 | FYA0408 | 逆变旋转磁粉探伤仪 | LKXN-SX |
| 129 | FYA0409 | 逆变旋转磁粉探伤仪 | LKXN-SX |
| 130 | FYA0402 | 交流磁粉探伤仪（连江） | LKGN-22016SX |
| 131 | FYA0403 | X射线探伤机 | XXG-3505 |
| 132 | FYA0399 | 交流磁粉探伤仪 | LKGN-22016SX |
| 133 | FYA0405 | 交流磁粉探伤仪 | LKGN-22016SX |
| 134 | FYA0406 | 逆变旋转磁粉探伤仪（连江） | LKXN-SX |
| 135 | FYA0180 | 激光测距仪（903） | Leica D5 |
| 136 | FYA0285 | 自动石油产品蒸馏试验器 | SKY2001-1 |
| 137 | FYA0210 | 袖珍型气体检测仪(H2S)（903） | GAXT-H-DL |
| 138 | FYA0452 | 复合式气体检测报警器1121 | MC2-XWHM-Y-CN |
| 139 | FYA0130 | 电炉残碳试验器 | SYP1011-II |
| 140 | FYA0127 | 自动石油产品闭口闪点试验器 | SYP1002Z-II |
| 141 | FYA0480 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | ZCM-XYDX1702-UV |
| 142 | FYA0481 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | ZCM-XYDX1702-UV |
| 143 | FYA0484 | 便携X/γ辐射检测仪（903） | RP6000 |
| 144 | FYA0364 | 超声波测厚仪（江阴） | 27MG |
| 145 | FYA0507 | 超声波测厚仪 | MT660 |
| 146 | FYA0508 | 超声波测厚仪 | MT660 |
| 147 | FYA0510 | 无线笔式电磁超声高温腐蚀检测仪 | ETGmini-X2-H2 |
| 148 | FYA0485 | 便携X/γ辐射检测仪（602） | RP6000 |
| 149 | FYA0512 | 氧气检测仪 | BX1700 |
| 150 | FYA0506 | 便携式相控阵 | OmniScan MX3 |
| 151 | FYA0509 | 超声波测厚仪 | MT660 |
| 152 | FYA0511 | 氧气检测仪 | BX1700 |
| 153 | FYA0354 | 可视化声呐检测仪 | 1000v2-XL |
| 154 | FYA0355 | 可视化声呐检测仪 | 1000v2-XL |
| 155 | FYA0516 | 气相色谱仪 | FGC-1210 |
| 156 | FYA0386 | 数字真空计 | HPM4/5/6 |
| 157 | FYA0388 | 数字真空计 | HPM4/5/6 |
| 158 | FYA0413 | 自动电位滴定仪 | T5 |
| 159 | FYA0433 | 超声波测厚仪 | 27MG |
| 160 | FYA0436 | 超声波测厚仪 | 27MG |
| 161 | FYA0465 | 多种气体探测仪 | GasAlertMicro5 |
| 162 | FYA0467 | 多种气体探测仪 | GasAlertMicro5 |
| 163 | FYA0493 | 多种气体探测仪 | GasAlertMicro5 |
| 164 | FYA0495 | 多种气体探测仪 | GasAlertMicro5 |
| 165 | GGA0085 | 电磁辐射监测仪 | NBM-550 |
| 166 | GGA0191 | 超声波流量计 | KATflow 200 |
| 167 | GGA0192 | 超声波流量计 | KATflow 200 |
| 168 | GGA0193 | 超声波流量计 | KATflow 200 |
| 169 | GGA0075 | 浊度仪 | 2100Q |
| 170 | JNA0039 | 便携式浊度仪 | 2100Q |
| 171 | JNA0086 | 超声波流量计（常温型） | FLUXUS F601 |
| 172 | GGA0079 | 氟离子计 | PXSJ-216F |
| 173 | JNA0030 | 电能质量分析仪 | HIOKI 3169-20 |
| 174 | GGA0095 | 多功能电气设备检测仪 | C.A6155 |
| 175 | JNA0138 | 便携式氢电导率仪 | HK-2301F |
| 176 | GGA0205 | 红外测距仪 | D510 |
| 177 | JNA0115 | 一体式热电阻 | WZPK-335S |
| 178 | JNA0116 | 一体式热电阻 | WZPK-335S |
| 179 | JNA0117 | 一体式热电阻 | WZPK-335S |
| 180 | JNA0059 | 砝码 | 10g |
| 181 | GGA0200 | 多功能测量仪（风速仪） | testo 435-4 |
| 182 | GGA0201 | 多功能测量仪（风速仪） | testo 435-4 |
| 183 | JNA0118 | 砝码 | 200g |
| 184 | GGA0123 | 智能双路烟气采样器 | 3072型 |
| 185 | GGA0030 | 钠离子浓度计 | DWS-51 |
| 186 | GGA0172 | 数字温度计 | FLUKE 54IIB |
| 187 | GGA0173 | 数字温度计 | FLUKE 54IIB |
| 188 | JNA0131 | 便携式溶解氧分析仪 | AMI INSPECTOR Oxygen |
| 189 | GGA0031 | pH计 | HQ30d |
| 190 | JNA0087 | 智能马弗炉 | 5E-MF6000 |
| 191 | GGA0165 | 全自动运动粘度计 | HVM472 |
| 192 | GGA0196 | 原子吸收光谱仪 | AA900T |
| 193 | GGA0168 | 全自动电位滴定仪 | T50 |
| 194 | GGA0182 | 卡尔费休水分仪 | C30S |
| 195 | GGA0170 | 硅酸根分析仪 | HK-218 |
| 196 | GGA0187 | 自动测硫仪 | 5E-AS3200B |
| 197 | GGA0169 | 磷酸根分析仪 | HK-208 |
| 198 | GGA0111 | 便携式溶解氧分析仪 | 欧萃M |
| 199 | GGA0229 | 烟气分析仪 | Testo340 |
| 200 | GGA0008 | 润滑油氧化安定性测定仪 | SYD-0193 |
| 201 | GGA0002 | 润滑油泡沫特性试验器 | SYD-12579 |
| 202 | GGA0003 | 铜片腐蚀试验器 | SYD-5096A |
| 203 | GGA0005 | 润滑油空气释放值测定仪（温度） | SYD-0308 |
| 204 | GGA0004 | 石油产品倾点浊点试验器 | SYD-510D |
| 205 | GGA0006 | 润滑油锈蚀测定仪 | SYD-11143 |
| 206 | GGA0009 | 油品破乳化度测定仪 | KRH-8 |
| 207 | JNA0132 | 伴热原理冷凝烟气温度和湿度测量装置 | ZR-3064 |
| 208 | JNA0137 | 全自动流动注射分析仪 | iFIA7 |
| 209 | JNA0136 | 手持式溶解氧分析仪 | HD1000 |
| 210 | JNA0139 | 便携式多参数分析仪 | HK-2301 |
| 211 | JNA0135 | 原子吸收分光光度计 | AA-7800 |
| 212 | GGA0041 | 红外烟气分析仪 | MGA5 |
| 213 | GGA0175 | 便携式PH计 | S8 |
| 214 | GGA0113 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H |
| 215 | GGA0114 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H |
| 216 | GGA0115 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H |
| 217 | GGA0116 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H |
| 218 | GGA0117 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H |
| 219 | GGA0118 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H |
| 220 | GGA0214 | 大流量低浓度烟尘气测试仪 | 3012H-D |
| 221 | JNA0098 | 烟气分析仪 | testo340 |
| 222 | GGA0120 | 综合烟气分析仪 | 3022型 |
| 223 | JNA0140 | 烟气分析仪 | GA-21plus |
| 224 | GGA0017 | 烟气分析仪 | testo350 |
| 225 | GGA0014 | 烟气分析仪 | testo350 |
| 226 | GGA0194 | 离子色谱仪 | 940型 |
| 227 | GLA0070 | 压力变送器 | ZWP-L61-K |
| 228 | GLA0071 | 压力变送器 | ZWP-L61-K |
| 229 | GLA0118 | 四合一气体报警仪 | PLT840 |
| 230 | GLA0119 | 四合一气体报警仪 | PLT840 |
| 231 | GLA0120 | 四合一气体报警仪 | PLT840 |
| 232 | GLA0018 | 里氏硬度计 | TIME5378 |
| 233 | GLA0072 | 精密压力表 | 0~4MPa（0.4级） |
| 234 | GLA0050 | 精密压力表 | 0~60MPa（0.4级） |
| 235 | GLA0045 | 精密压力表 | 0~25MPa（0.4级） |
| 236 | GLA0073 | 精密压力表 | YB-150B |
| 237 | GLA0027 | 精密压力表 | 0~10MPa（0.4级） |
| 238 | GLA0049 | 精密压力表 | 0~60MPa（0.4级） |
| 239 | GLA0074 | 精密压力表 | YB-150B |
| 240 | GLA0042 | 精密压力表 | 0~4MPa（0.4级） |
| 241 | GLA0122 | 四合一气体报警仪 | GD400 |
| 242 | GLA0123 | 四合一气体报警仪 | GD400 |
| 243 | GLA0124 | 四合一气体报警仪 | GD400 |
| 244 | GLA0125 | 四合一气体报警仪 | GD400 |
| 245 | GLA0048 | 精密压力表 | 0~40MPa（0.4级） |
| 246 | GLA0097 | 精密压力表 | YB-150B |
| 247 | GLA0075 | 精密压力表 | YB-150B |
| 248 | GLA0096 | 精密压力表 | YB-150B |
| 249 | GLA0087 | 精密压力表 | YB-150B |
| 250 | GLA0076 | 精密压力表 | YB-150B |
| 251 | GLA0083 | 精密压力表 | YB-150B |
| 252 | GLA0081 | 精密压力表 | YB-150B |
| 253 | GLA0082 | 精密压力表 | YB-150B |
| 254 | GLA0080 | 精密压力表 | YB-150B |
| 255 | GLA0099 | 精密压力表 | YB-150B |
| 256 | GLA0098 | 精密压力表 | YB-150B |
| 257 | GLA0079 | 精密压力表 | YB-150B |
| 258 | GLA0086 | 精密压力表 | YB-150B |
| 259 | GLA0047 | 精密压力表 | 0~40MPa（0.4级） |
| 260 | GLA0106 | 超声波TOFD检测仪 | HS811 |
| 261 | GLA0104 | 真空计 | NTS-4558HV |
| 262 | GLA0102 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702A-UV |
| 263 | GLA0103 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | ZCM-XYDX1703A-UV |
| 264 | GLA0114 | 数字式超声波探伤仪 | HS-Ⅱ |
| 265 | GLA0011 | 超声波测厚仪 | TIME2180 |
| 266 | GLA0015 | 超声波测厚仪 | TIME2180 |
| 267 | GLA0016 | 超声波测厚仪 | TIME2180 |
| 268 | GLA0017 | 超声波测厚仪 | TIME2180 |
| 269 | GLA0115 | 透涂层超声测厚仪 | TIME2188 |
| 270 | GLA0107 | 超声波测厚仪 | MT660 |
| 271 | GLA0108 | 超声波测厚仪 | MT660 |
| 272 | GLA0109 | 无线笔式电磁超声高温腐蚀检测仪 | ETGmini-X2-H2 |
| 273 | GLA0117 | 手持式硬度计 | MH710 |
| 274 | GLA0105 | 热偶真空仪 | YYZ-300 |
| 275 | GLA0003 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | ZCM-XYDX1702A-UV |
| 276 | GLA0004 | 恒磁小一体旋转磁探仪 | ZCM-XYDX1702A-UV |
| 277 | GLA0005 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702A-UV |
| 278 | GLA0006 | 恒磁小一体磁轭探伤仪 | ZCM-XYDA1702A-UV |
| 279 | GLA0127 | 恒磁小一体旋转探伤仪 | MAX-2X |
| 280 | GLA0128 | 恒磁小一体旋转探伤仪 | MAX-2X |
| 281 | GLA0113 | 手持式X射线荧光光谱仪 | MiX5 PRO 500 |