## Sheet1
附表1-1
FJSEI FQP-J09-R08-2018
省特检莆田分院申购2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表
序号 | 名称 | 型号规格 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 电梯限速器及制动性能测试仪 | ZXDXSQ/ DTXSD5/ HY2316-X | 否 | 1.1 | 单个手持控制器可实现电梯制停距离以及限速器机械动作速度和电气动作速度的测量 | 功能测试验收
|  |  |  | 1.2 | 速度测量范围：0-5m/s | 功能测试验收
|  |  |  | 1.3 | 速度测量精度：≤1%,距离测量精度：≤1% | 计量报告验收、功能测试验收
|  |  |  | 1.4 | 速度显示分辨率不低于0.01m/s,制动距离显示分辨率不低于0.01m/s | 功能测试验收
|  |  |  | 1.5 | 距离测量范围：0-10m | 功能测试验收
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 手持控制器1个，电梯限速器驱动控制器1套，电气触发信号线2条，大力钳2把，蓝牙打印机 1个，手持控制器充电器1套，蓝牙打印机充电器1套，专用仪器箱1个 | 附件检查确认验收
|  |  |  | 2.2 | 说明书、合格证、保修卡、计量证书1份 | 随机资料确认
注：1.本表中的设备序号应与采购计划表对应填写； 2.如有需要请标记关键技术参数▲和不允许偏离条款（废标条款）★。一般技术参数不作标记，每个采购项目设置不可偏离技术参数不超过10个，并填写附表1-2不允许偏离条款及设置理由； 3.属于计量范畴的技术参数应增加下划线，标注下划线的技术参数应是可检定或可校准的参数。 4.如选用常规选型库和以前已评审过的技术参数，请勿擅自删改条款内容。如有修改需要的，请在备注里解释说明。未阐明修改理由的，即视为无效修改，将按照常规选型库和以前已评审过的技术参数执行采购。