附表1-2 不允许偏离条款及设置理由

| 仪器名称 | 标注★的条款 | 标注★的理由 |
| --- | --- | --- |
| 手持式X射线荧光光谱仪 | 1.4★测量范围：同一个模式至少可检测Zr锆，Zn锌，W钨，V钒，Ti钛，Ta钽，Sn锡，Si硅，Se硒，Sb锑，S硫，Ru钌，Rh铑，Re铼，Pd钯，Pb铅，P磷，Os锇，Ni镍，Nb铌，Mo钼，Mn锰，Mg镁，Ir铱，Hf铪，Fe铁，Cu铜，Cr铬，Co钴，Cd镉，Bi铋，Au金，Ag银，Al铝共34个标准合金成分元素 | 测定元素更加广泛，应用面广 |