FGL/PS P001-2010

特种设备制造、安装改造维修

许可鉴定评审指南

福建省锅炉压力容器检验研究院

| 编制/修订 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批准日期 |  |  | 实施日期 |  |  |

1 本指南依据及适用范围

本指南依据国质检特[2005]220号《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》、TSGZ0004- 2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSG Z0005- 2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》制定，是实施承压类特种设备制造和安装、改造许可鉴定评审工作的指导性文件，申请单位可参照本指南为接受现场鉴定评审做相应的准备工作。

本指南适用于承压类特种设备制造、安装、改造、维修行政许可的鉴定评审。

2 本机构简介

福建省锅炉压力容器检验研究院位于福建省福州市北环中路45号，是福建省质量技术监督局直属的、非盈利性事业单位，经国家质量监督检验检疫总局核准，承担锅炉、压力容器、压力管道原件制造许可鉴定评审和锅炉、压力容器、压力管道安装、改造许可鉴定评审。同时，我院还从事锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的监督检验和定期检验。

我院建立并实施了与评审工作相适应的质量管理体系，制定了《评审人员管理规定》、《评审档案管理规定》等管理规定，以及廉政监督制度。

本院郑重承诺：严格执行国家法律法规和特种设备安全技术规范，客观、公正、高效地为客户提供鉴定评审服务，持续满足特种设备安全监察机构的要求，争创名牌评审机构。

评审部联系人：林尚志

地址：福州市北环中路45号   		邮编：350003

电话：0591-87854850 13705060792	 传真：0591-87854850

网址： www.fjtj.com	            电子信箱：fjpsb@126.com

3特种设备许可证申领程序

特种设备制造及安装改造维修许可证申领程序见以下框架图：

受理机构

不受理                   申请

书面通知

型式试验

受理          申请制造

评审机构评审

申请单位

需要整改

符合条件

不符合条件

出具评审报告

整改合格

受理机构审查

不合格

合格

发证或备案、公告

4申请单位需准备的工作

申请单位应按照所申请许可项目的《许可规则》、TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》的要求进行自我检查评定，并重点准备好以下材料供现场评审：

（1）申请单位的基本概况；

（2）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证等原件及复印件（复印件盖企业公章，下同）；

（3）换证申请单位所持有的原许可证（原件）及持证期间特种设备制造产品（安装、改造、维修）的清单；

（4）质量管理手册、程序文件和第三层次文件（含管理文件、技术文件和作业指导书）等体系文件；

（5）技术负责人、质量保证工程师、质控系统责任人员明细表及其任命书、聘用合同、工资表、相关保险凭证、身份证、职称证明、学历证明原件及复印件；

（6）工程技术人员、检验人员、特种设备作业人员（焊接、无损检测、安装维修等）明细表及其聘用合同、工资表、相关保险凭证、身份证、职称证明、学历证明原件及复印件，特种设备作业人员的资格证书原件及复印件；

（7）生产设备、工装设备台帐及清单（标明型号和技术参数）；

（8）检测设备台帐清单（标明型号、技术参数准确度等及检定、校准记录；

（9）受理的许可项目产品的设计文件（图纸）及清单（按申请制造的产品型号列出总图号）；

（10）工艺文件及清单（按申请制造的产品型号不同分别列出）；

（11）质量计划、检验与试验、验收记录与报告、监督检验报告、质量证明资料等；

（12）申请单位的合格分供方名录、分供（包）方评价报告；

（13）部件型式试验报告清单；

（14）受控文件清单；

（15）证明质量管理体系有效运行的记录；

（16）相关法律、法规、标准、安全技术规范、图书目录清单

（17）厂房、办公场所产权证或长期租赁证明。

5 鉴定评审程序

5.1 约请

5.1.1约请前准备

（1）约请鉴定评审前，请按照相关安全技术规范的规定完成型式试验、试制造、试安装、试改造工作并经监督检验机构检验合格后，填写《特种设备鉴定评审约请函》，同时与已签署受理意见的《特种设备行政许可申请书》和《质量管理手册》一起寄（送）到福建省锅炉压力容器检验研究院评审部收。

（2）申请单位应按《评审指南》和《评审细则》的要求做一次内审，按相关要求填写《确认清单》，准备完备告知我院，确定现场鉴定评审时间。

（3）申请单位请在拟评审时间前10工作日内提交约请。

（4）申请单位可从我所网站www.fjtj.com下载《约请函》《评审指南》、《评审细则》、《确认清单》等相关资料。

5.1.2约请评审

申请单位收到受理机构受理决定书、做好约请前准备后，即可约请我院做鉴定评审，约请时请提供以下材料一并寄送我院：

（一）《特种设备鉴定评审约请函》（一式三份）；

（二）特种设备行政许可申请书（已受理，正本一份）；

（三）特种设备质量保证手册（一份）；

（四）产品型式试验报告（复印件一份、若有）。

我院在接到申请单位的约请材料后，将对申请单位的材料进行预审，以确认申请项目是否在我院核准的业务范围之内以及材料是否符合有关规定。若符合规定，我所将在10个工作日内通知申请单位并协商签定评审协议；不符合规定的，我院将当场或在10个工作日内一次性告知申请单位需要补正的内容或退回材料。

5.2 签定评审协议

我院接受申请单位的约请后，将与申请单位协商签定鉴定评审协议，同时向申请单位及时提供评审指南和评审细则。

5.3 确定评审计划

申请单位应按照评审指南和评审细则的要求进行自我评定，评定合格后，与我院商定现场评审时间。我院将按照商定的现场评审时间制定《特种设备鉴定评审通知函》，并将《特种设备鉴定评审通知函》传真给申请单位、特种设备许可机构和申请单位所在地质监局的特种设备安全监察部门。同时，申请单位也应向所在地的特种设备安全监察部门报告评审时间。

5.4 现场鉴定评审

5.4.1 鉴定评审预备会议

鉴定评审组到达申请单位鉴定评审现场后，评审组长将召集评审组成员、申请单位负责人和相关人员召开评审预备会议。申请单位负责人应在会议上向评审组成员介绍企业的情况着重要介绍有关取证（换证）的情况，同时和评审组商定具体的评审日程安排和配合人员。

5.4.2 鉴定评审首次会议

首次会议由评审组组长主持，评审组全体成员、申请单位有关管理人员（申请单位主要负责人、技术负责人、管理者代表必须参加会议）和质量技术监督部门代表（是否参加由该部门决定）参加，主要内容是：评审组和申请单位双方介绍有关人员，评审组组长说明鉴定评审的依据、日程安排、内容和要求以及鉴定评审工作纪律，确定和明确一些与评审有关的其它事项，以保证现场鉴定评审顺利进行。

5.4.3现场巡视

首次会议后，由申请单位人员带领，评审组全体成员现场巡视生产区域，熟悉了解企业的生产过程，查看相关部门、场地和设施。

5.4.4分组审查

现场巡视结束后，评审组分组开始现场评审工作。评审组按照《评审细则》的评审项目逐项进行审查，填写《评审记录》，核对确认清单,评定单项评审结果。

5.4.5评审情况汇总

各评审小组鉴定评审工作结束后，评审组组长召集评审组全体成员召开评审组内部会议, 交流评审发现的问题和情况,讨论确定《不符合项(有缺陷项)报告》（如有）、评审结论、评审报告（初稿）。

5.4.6交换鉴定评审意见

评审组内部会议结束后，评审组（必要时和质量技术监督部门代表一起）与申请单位有关人员进行沟通，交换意见，向申请单位有关人员通报评审情况、《不符合项(有缺陷项)报告》（如有）、评审结论、评审报告（初稿）。申请单位可以对评审组通报的评审情况、《不符合项(有缺陷项)报告》（如有）、评审结论、评审报告（初稿）提出异议，评审组应认真听取意见，出示所收集的证据，必要时评审人员重新对有关项目进行审查。申请单位没有异议时应在《不符合项(有缺陷项)报告》（如有）、评审报告（初稿）上签字确认。若鉴定评审组确认申请单位不符合规定的条件时，可以向申请单位通报鉴定评审发现的问题，签署《特种设备鉴定评审工作备忘录》，并告知申诉的权利、途径和申诉的时限。

5.4.7 鉴定评审末次会议

末次会议由鉴定评审组组长主持，鉴定评审组全体成员、质量技术监督部门代表（是否参加由该部门决定）、申请单位有关负责人、质量管理体系各个责任人员参加。主要内容：

(1)评审组成员分别通报评审情况，宣读《不符合项(有缺陷项)报告》（如有），并进行说明；

(2)评审组组长宣布评审意见，并对不符合项(有缺陷项)的整改提出要求（如有）;

(3)申请单位领导发言。

(4)质量技术监督部门安全监察机构代表讲话（由该部门人员决定）；

现场鉴定评审工作结束。

5.5 不符合项(有缺陷项)的整改

现场鉴定评审工作结束后，申请单位应尽快组织人员对《不符合项(有缺陷项)报告》（如有）提出的问题进行整改。整改结束后，出具一份《整改报告》（说明整改情况及验证结果），与相应的见证材料一并寄送给我所评审部或评审组长收。

5.6 复评（如有）

评审部或评审组长收到申请单位寄送的《整改报告》及相应的见证材料后将组织评审组成员进行复评。复评时一般审查书面见证材料，无法用书面见证材料证明整改结果时，需到现场进行复评。

5.7 提交评审报告

现场鉴定评审及复评（如有)结束后，评审机构将在规定的时限内出具评审报告，提交受理机构或申请单位。评审报告的评审结论分为以下三种：

（1）符合条件

全部满足许可条件．鉴定评审结论意见为“符合条件”。

（2）需要整改

申请单位的现有部分条件不能满足受理的许可项目规定，但在规定时间内能够完成整改工作．并满足相关许可条件，鉴定评审结论意见为“需要整改”。

（3）不符合条件

申请单位存在以下情况之一时，鉴定评审结论意见为“不符合条件”：

(一)法定资格不符合相关法律法规的规定：

(二)实际资源条件不符合相关法规、安全技术规范的规定：

(三)质量保证体系未建立或者不能有效实施．材料(零部件)控制．作业(工艺)控制．检验与试验控制、不合格品(项)控制．以及与许可项目有关的主要过程控制．如焊接．无损检测等质量控制系统未得到有效控制．管理混乱；

(四)产品(设备)安全性能抽查结果不符合相关安全技术规范及其相应标准规定；

(五)申请单位有违反特种设备许可制度行为，

鉴定评审结论意见为“需要整改”时．申请单位应当按照《特种设备鉴定评审工作备忘录》通报所提出的问题．在6个月内完成整改工作，并在整政工作完成后将整改报告和整改见证资料提交鉴定评审机构。

鉴定评审组对整改报告和整改见证资料进行确认．并出具整改情况确认报告．必要时应当安排鉴定评审人员进行整改情况现场确认。鉴定评审机构在进行整改情况现场确认前，应当报告许可实施机关。整改情况确认符合条件的，整改情况确认报告结论为“经整改后符合条件”。申请单位在6个月内未完成整改或者经确认整改仍不符合条件，整改情况确认报告结论为“不符合条件”。

5.8 评审报告上报

对评审或复评结论为不符合条件的申请单位，评审机构将在完成评审后10个工作日内报告受理机构。

对评审或复评结论为符合条件的申请单位，评审机构将在完成评审后按规定时限汇总《申请书》、评审记录、确认清单、签署了评审结论的《评审报告》报送受理机构，同时通知申请单位报送受理机构的日期。

6  换证申请及换证评审

6.1 换证申请

《许可证》自批准之日起，有效期为4年。《许可证》有效期满后，拟继续从事相关特种设备制造或安装、改造、维修的单位，应在《许可证》有效期满前6个月向受理机构提出换证申请。

6.2换证评审

特种设备许可换证鉴定评审（以下简称换证鉴定评审)工作程序和要求与初次申请特种设备许可鉴定评审工作程序和要求基本相同。换证鉴定评审的工作重点是审查持证期间的许可条件变化和执行法规、安全技术规范的情况，包括以下内容：

(一)许可条件变化情况，如果发生变化是否按照规定及时向许可实施机关进行许可变更申请的情况：

(二)质量保证体系实施情况；

(三)产品(设备]的安全性符合安全技术规范及其相应标准情况；

(四)产品(设备)是否发生重大安全性能事故及其处理情况；

(五)接受监督检验机构实施监督检验工作情况；

(六)是否发生涂改、伪造、转让或出卖许可证，向无许可证单位出卖或非法提供质量证明文件的情况；

(七)特种设备制造(安装、改造、维修)的业绩是否符合法规、安全技术规范的规定。

换证鉴定评审发现申请单位有以下问题时．鉴定评审结论为“不符合条件”：

(一)发生涂改、伪造、转让或出卖特种设备许可证，向无特种设备许可证单位出卖或非法提供质量证明文件：

(二)不按期规定接受各级质量技术监督部门的监督检查和监督检验机构实施监督检验，经责令整改仍未改正；

(三)产品(设备)发生严重安全性能问题(事故)；

(四)换证鉴定评审的其他重点项目存在严重不符合。